Приложение № 2

к  Приглашению принять участие в Конкурсе №6

« Условия заключения договора »

Оферта № ___________ от ________20__ г. на заключение договора подряда

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: __________________________________

Раздел 1. Предложения Подрядчика

В рамках настоящей оферты Подрядчик предлагает Заказчику заключить договор на выполнение работ по всем нижеперечисленным позициям:

| № позиции | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель |  | Место выполнения работ |  |  | Кол-во | График выполнения работ в 2019г. |  |  |  |  |  |  |  | Цена за ед. без НДС (руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 настоящей Оферты |  |  |  |  |  | Стоимость без НДС (руб.) в соответствии с п. 2 Раздела 3 настоящей Оферты | Примечание | Начальная (максимальная) цена за ед. продукции без НДС (руб.) на условии фр. пункт назначения |  | Начальная (максимальная) стоимость продукции без НДС (руб.) на условии фр. пункт назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код |  |  | Наименование |  | Техническое задание |  |  |  | ЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Проведение аварийно-восстановительных работ при повреждениях трубопроводов и запорной арматуры на сетях водоснабжения Центрального и Комсомольского районов г. Тольятти |  | Прил. №6 к Конкурсу №6 |  |  |  |  | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  |  | От даты заключения договора по 31.12.2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом грунта до 10 км |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 |  | 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Разработка грунта в отвал |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Разработка грунта вручную (доработка) |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868 |  | 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Разработка грунта вручную (шурфовка) |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 |  | 722 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Погрузка грунта в автомобили-самосвалы |  |  |  |  |  | т | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Перевозка грунта до 10 км |  |  |  |  |  | т | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Засыпка траншеи грунтом механизированным способом |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Засыпка траншеи песком механизированным способом |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Засыпка траншеи грунтом вручную |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Засыпка траншеи песком вручную |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215 |  | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Водоотлив из траншеи |  |  |  |  |  | М3 | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища на стальном трубопроводе |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища с установкой хомута на стальном трубопроводе диаметром до 100 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231 |  | 1231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища с установкой хомута на стальном трубопроводе диаметром до 150 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1497 |  | 1497 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища с установкой хомута на стальном трубопроводе диаметром до 200 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1901 |  | 1901 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища с установкой хомута на стальном трубопроводе диаметром до 250 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2512 |  | 2512 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища с установкой хомута на стальном трубопроводе диаметром до 300 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2959 |  | 2959 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища с установкой хомута на стальном трубопроводе диаметром до 350 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3310 |  | 3310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища с установкой хомута на стальном трубопроводе диаметром до 400 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3740 |  | 3740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д50 мм (водоснабжение) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 |  | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д100 мм (водоснабжение) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д150 мм (водоснабжение) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1243 |  | 1243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д200 мм (водоснабжение) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2209 |  | 2209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д250 мм (водоснабжение) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3188 |  | 3188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д300 мм (водоснабжение) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2984 |  | 2984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д400 мм (водоснабжение) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3977 |  | 3977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д110 мм (канализация) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011 |  | 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д160 мм (канализация) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1726 |  | 1726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д225 мм (канализация) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2917 |  | 2917 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д280 мм (канализация) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4099 |  | 4099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д315 мм (канализация) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4227 |  | 4227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Замена участка полиэтиленовой трубы Д400 мм (канализация) |  |  |  |  |  | м | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7659 |  | 7659 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Монтаж электромуфт для полиэтиленовых труб диаметром 63 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2916 |  | 2916 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Монтаж электромуфт для полиэтиленовых труб диаметром 110 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4897 |  | 4897 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Монтаж электромуфт для полиэтиленовых труб диаметром 160 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6477 |  | 6477 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37. |  |  |  | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Монтаж электромуфт для полиэтиленовых труб диаметром 225 мм |  |  |  |  |  | шт | ООО «Волжские коммуналь-ные системы» | ООО «Волжские коммунальные системы» |  | Согласно техническому заданию |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10098 |  | 10098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Условия акцепта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Срок акцепта |  |  |  |  |  |  | Акцепт настоящей оферты должен быть получен от Заказчика в течение 50 рабочих дней со дня, следующего за днем наступления Срока подачи Предложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем акцепта |  |  |  |  |  |  | Допускается акцепт только в отношении всех позиций, перечисленных в Разделе 1 настоящей оферты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Условия акцепта |  |  |  |  |  |  | Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. В противном случае он будет считаться встречной офертой и подлежать акцепту со стороны Подрядчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Последствия акцепта |  |  |  |  |  |  | При получении Подрядчиком надлежащего акцепта от Заказчика, настоящая оферта приобретает силу договора генерального подряда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Безотзывность оферты |  |  |  |  |  |  | Настоящая оферта является безотзывной и сохраняет силу до окончания срока акцепта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Условия выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  | От даты заключения договора по 31.12.2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Условия о расходах |  |  |  |  |  |  | Расходы Подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств, включая, но, не ограничиваясь, расходы по перевозке до места выполнения работ, на страхование работ/ответственности, на привлечение кредитных средств, на организацию обеспечения выполнения обязательств (банковские гарантии, аккредитивы), на предоставление необходимой документации, а также прочие расходы включены в цену и в стоимость, указанные в настоящей Оферте, и дополнительному возмещению не подлежат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Условия оплаты |  |  |  |  |  |  | Расчет производится в течение 40 (сорока) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), на основании надлежащим образом оформленного Акта и счета-фактуры, выставленного и оформленного Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах, действующими на момент исполнения обязательств по договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Форма расчетов |  |  |  |  |  |  | Перечисление денежных средств на р/с Подрядчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Документация |  |  |  |  |  |  | Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию в соответствии с требованиями Технических условий, Нормативных технических правил и законодательства РФ. Состав, количество, качество и формат документации должен соответствовать требованиям Технических условий, Нормативных технических правил и законодательства РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Ответственность Сторон |  |  |  |  |  |  | В случае нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ он уплачивает Заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,1% от стоимости работ. А если работа не окончена по истечении недели со дня наступления срока окончания работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости работ за каждый день просрочки. За некачественное выполнение работ или отступление от других условий договора, ухудшивших работу, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от стоимости работ, а также возмещает все понесенные Заказчиком, в результате некачественного выполнения работ, убытки и иные расходы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Доп. требования |  |  |  |  |  |  | В соответствии с требованиями Технического задания и Договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Если применимо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________ _____________________/________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность руководителя) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.П. |  |  |  |  |  | "_____"_______________ 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________

(подпись)

__________ <указать должность подписавшего лица>

__________ <указать ФИО подписавшего лица>

__________ <указать наименование Оферента >

Инструкция по заполнению

- Оферент заполняет строки формы № 2 строго в соответствии с требованиями Технической, Коммерческой части Приглашения, а также условиями прилагаемого проекта договора.

- Текст, содержащийся в строках, при заполнении оферентом изменению не подлежит и представляет собой условия, на которых Заказчик готов осуществлять закупку работ/услуг. В случае наличия пробелов по тексту они заполняются оферентом с учетом условий осуществления закупки, установленных Приглашением делать оферты и приложений к нему.