Приложение №___

К договору № ______от  «____» ____________2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор					Главный управляющий директор

ООО «ДЖКХ»						ООО «Волжские коммунальные									системы»

__________________ В.И. Попов 			________________П.В. Едигарев

«_____»____________________2018г.			«_____»______________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение земляных работ ручным способом.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Тел.:(8482) 79-03-70 - Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Заявка Заказчика ООО «Волжские коммунальные системы». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Объекты ООО «Волжские коммунальные системы» расположенные в Центральном и Комсомольском районах г. Тольятти. |
| 4. Источник финансирования | Тариф, плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства. |
| 5. Цель и назначение работ | Производство земляных работ с целью последующего выполнения СМР по кап. ремонту, строительству, реконструкции инженерных коммуникаций. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | _ |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно (365 дней в году) |
| 8. Состав работ, выполняемых заказчиком | 1. Оформление разрешений на производство земляных работ; 2. Производство земляных работ механизированным способом; 3. Производство СМР; 4. Подготовка исполнительной документации; 5. Восстановление благоустройства. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1. Раскопка траншей, котлованов вручную с выемкой грунта(I и II группы) на поверхность земли в местах обозначенных Заказчиком (траншеи под кабельные линии, трубопроводы, колодцы и т.п.) 2. Обратная засыпка траншей, котлованов грунтом (I и II группы) вручную с последующей планировкой. 3. Выполнение работ по креплению стенок траншеи щитами (в случае опасности обрушения). |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | - |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | - |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | - |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Данное техническое задание. 2. Заявка заказчика на производство работ с указанием места производства работ, геометрических размеров траншеи под выемку грунта, объемов работ и сроков выполнения. 3. Акт о передачи площадки в работу. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты либо калькуляции с учетом текущих цен на момент производства работ из расчета за 1 м3 разработанного грунта на следующие виды работ: - разработка грунта I группы в траншеях, котлованах глубиной до 3м с выемкой на поверхность; - разработка грунта II группы в траншеях, котлованах глубиной до 3м с выемкой на поверхность; - разработка грунта I группы в траншеях, котлованах глубиной свыше 3м с выемкой на поверхность; - разработка грунта II группы в траншеях, котлованах глубиной свыше 3м с выемкой на поверхность; - обратная засыпка траншей и котлованов вручную грунтом I группы с последующей планировкой; - обратная засыпка траншей и котлованов вручную грунтом II группы с последующей планировкой; - крепление стенок траншей щитами из расчета за 1м2 включая стоимость материала. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. в действующей редакции и др. действующих законодательств на территории РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | _ |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | _ |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | _ |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | _ |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | _ |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 1.Подрядчик обязан приступить к производству работ не позднее 5-ти дней с момента получения заявки от Заказчика. 2.Перед началом работ согласовать с Заказчиком детальный поэтапный график производства работ отдельно по каждому объекту. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | _ |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы: - паспортные данные рабочих для оформления допуска на объекты; - график производства работ, согласно заявке. По окончании производства работ: - акт о приемке выполненных работ; - справку о стоимости выполненных работ; - счет-фактуру; - счет на оплату; |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1.График производства работ – 2 экз.; 2.Акт о приемке выполненных работ – 2 экз.; 3.Справка о стоимости выполненных работ – 2 экз.; 4.Счет-фактура – 1 экз. 5. Счет на оплату – 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик: - обязан пройти вводный инструктаж по допуску на объект перед началом производства работ; - производство работ осуществлять только в местах обозначенных представителем Заказчика; - увеличить продолжительность рабочего дня (либо организовать круглосуточное производство работ), организовать выполнение работ в выходные и праздничные дни – при необходимости; - для обеспечения надлежащего качества работ руководствоваться нормативами СНиП, ГОСТ и т. д. - во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдать правила безопасности работ согласно действующему законодательству и установленным нормам и правилам. - периодически вызывать представителя Заказчика для предъявления этапов и фиксации промежуточных объемов выполненных работ. - осуществлять производство работ с использованием своего инструмента, инвентаря и средств индивидуальной защиты. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович – тел. 8-987-939-63-05; Начальник службы владельцев оборудования – Брянцев Сергей Олегович – тел. 8-987-819-75-34; Начальник сектора энергетического оборудования, КИПиА и АСУ ТП – Сабанов Андрей Анатольевич – тел. 8-987-819-73-89; Начальник сектора сетей ВСиВО – Чернышев Викентий Александрович – тел. 8-987-819-61-92. |

И.о. главного инженера		Р.Л. Васильев

Начальник службы владельцев оборудования		С.О. Брянцев

Начальник сектора энергетического оборудования,

КИПиА и АСУ ТП		А.А. Сабанов