УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного управляющего директора

ООО «Волжские коммунальные системы»

_______________ В.В. Чарикова

«____»_______________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту

пожарной сигнализации административно-бытовых и производственных зданий

ООО «Волжские коммунальные системы»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование : ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50. Расчётный счёт: 40702810554060004898 Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО «Сбербанк России», г.Самара # БИК: 043601607 К /с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович (действующий на основании Доверенности №161 от 19.10.2017 года) ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36401368000 ОКТМО: 36740000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 |
| 2. Основание для проведения работ | Соблюдение ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ООО «Волжские коммунальные системы» на 2019 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Приложение 1 |
| 4. Источник финансирования | тариф |
| 5. Цель и значение работ | Противопожарная защита производственных, административно – бытовых помещений согласно ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Приложение 2 |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный (круглосуточный) |
| 8. Состав работ | Согласно РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания». РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». |
| 9. Состав, срок выполнения и виды работ, выполняемых подрядчиком | Согласно РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания». РД 009-02-96 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки ― заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | В соответствии с имеющейся рабочей документации или согласованными изменениями |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Согласно действующих норм и правил РФ |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | По согласованию с заказчиком |
| 13. Требования к технологическим решениям | По согласованию с заказчиком |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание, рабочая документация |
| 15. Требования к сметной документации | Отсутствуют |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно действующих норм и правил РФ |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно- планировочным решениям | Отсутствуют |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Отсутствуют |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласование с Заказчиком применяемых в проекте материалов и оборудования с учетом требований, указанных в разделе 10 задания |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Отсутствуют |
| 21. Требования к разработке инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Отсутствуют |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | С момента заключения договора по 31.12.2019г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Отсутствуют |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Акт о приемке выполненных работ - ежеквартально |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 2 экземпляра |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Работы выполнить с соблюдением требований «Правил охраны труда и технической безопасности» и других норм и правил РФ и внутренними правилами заказчика. Наличие опыта работы по обслуживанию АПС и ОСУЭ не менее 5-ти лет |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Ведущий инженер по ГО и ЧС, ПБ Евтушенко Александр Васильевич Тел. (8482) 79-03-70(134), Тел. +7 987 819 4190, evtushenko_av@volkomsys.ru Главный инженер: Прасолов Тарас Константинович Тел. (8482) 79-03-70(300), prasolov_tk@volkomsys.ru |

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий инженер по ГО и ЧС, ПБ                                                                                 А.В. Евтушенко

СОГЛАСОВАННО:

Главный инженер                                                                                                        Т.К. Прасолов

Приложение 1

Наименование, местоположение и

характеристика объектов.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Количество оборудованных помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект «Соцгородской» | лесной массив Центрального р-на | 38 |
| 2 | Производственная база (ПБ), РСГ-8 | лесной массив Центрального р-на | 18 |
| 3 | ПБ, здание транспортной службы (лит. А7) | лесной массив Центрального р-на | 10 |
| 4 | Объект «Прибрежный» | Без адреса | 20 |
| 5 | Объект «Жигулевское море» | Без адреса | 9 |
| 6 | КНС-125 (ЦНС-2) | ул. Ларина, 161 г. | 20 |

Приложение 2

Состав оборудования, на котором необходимо производить

ежемесячное техническое обслуживание

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, на котором необходимо производить техническое обслуживание | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Соцгородской» | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» | 1 |
|  |  | Блок индикации «С-2000 БИ» | 1 |
|  |  | Блок пусковой «С-2000 СП» | 2 |
|  |  | Блок источника резервированного питания «БИРП-12-4.0» | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея «АКБ 12-7.0» | 2 |
|  |  | Извещатель дымовой оптико-электронный «ДИП-212-27 СИ» | 86 |
|  |  | Оповещатель речевой «Рокот-3» | 15 |
|  |  | Извещатель пламени «Спектрон» | 2 |
|  |  | Оповещатель звуковой «АС-10» | 5 |
|  |  | Световой указатель типа «Выход» «Сфера-Х-12» | 15 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР» | 15 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой линейный «ИДПЛ - 54» | 3 |
|  |  | Извещатель тепловой пожарный «ИП-101» | 7 |
|  |  | Замер сопротивления изоляции |  |
| 2 | ПБ, РСГ - 8 | Блок индикации «С-2000 БИ» | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» | 1 |
|  |  | С2000-КПБ | 1 |
|  |  | С2000-БКИ | 1 |
|  |  | Молния-12 | 4 |
|  |  | Гром-12К | 1 |
|  |  | Извещатель тепловой пожарный ВТК | 36 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ВТН | 49 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ВТМ | 6 |
| 3 | ПБ, здание транспортной службы | Блок индикации «С-2000 БИ» | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» | 1 |
|  |  | С2000-КПБ | - |
|  |  | С2000-БКИ | - |
|  |  | Молния-12 | - |
|  |  | Гром-12К | 1 |
|  |  | Извещатель тепловой пожарный ВТК | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ВТН | 20 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ВТМ | 2 |
| 4 | Объект «Прибрежный» | Прибор приемно-контрольный «Сигнал ВК-4» | 1 |
|  |  | Прибор ОПС на 4-е луча | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея «АКБ 7-12» | 1 |
|  |  | Оповещатель звуковой «Ревун» | 4 |
|  |  | Оповещатель световой «Маяк-1» | 1 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-У» | 32 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-3С» | 6 |
| 5 | Объект «Жигулевское море» | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20М» | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 |
|  |  | Радиоволновый приемник RR-701“Альтоника” | 1 |
|  |  | Радиопередатчик RR-701TS-4 “Альтоника” | 1 |
|  |  | Блок источника резервированного питания БИРП-20 | 1 |
|  |  | Извещатель пламени «Спектрон» | 3 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП 212-46 | 17 |
|  |  | Оповещатель «Рокот-3» | 4 |
|  |  | Табло световое «Сфера-Х» | 4 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУМ» | 4 |
|  |  | Электронный считыватель Touch Memory | 2 |
|  |  | Замер сопротивления изоляции |  |
| 6 | КНС-125 (ЦНС-2) ул. Ларина 161г | Прибор приемно-контрольный «Сигнал-20» | 1 |
|  |  | Прибор приемно-контрольный на «Кварц» | 1 |
|  |  | Радиоволновый приемник RR-701 «Альтоника» | 1 |
|  |  | Радиоволновый передатчик RR-701 «Альтоника» | 1 |
|  |  | Блок источника резервированного питания БИРП -12-7,0 | 1 |
|  |  | Аккумуляторная батарея 12 V 7 А/ч | 1 |
|  |  | Аккумулятор 12-1,2 А/ч | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП212-46 | 24 |
|  |  | Оповещатель «Рокот-3» | 10 |
|  |  | Табло световое «Сфера-Х-12В» | 7 |
|  |  | Извещатель пламени «Спектрон -01-1Н» | 2 |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-3 СУМ» | 10 |

Ведущий инженер по ГО и ЧС, ПБ                                                                               А.В. Евтушенко