|  |  | У УТВЕРЖДАЮ: Гл Главный управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы» |
| --- | --- | --- |
|  |  | _______________ П.В. Едигарев |
|  |  | «_____» ________ 2019 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку рабочей документации по замене кабельной линии КЛ-6кВ  фидера 6 от ПС

"МИС" до РНС-4 на участке пересечения с железнодорожной веткой "Жигулевское Море – Химзаводская".

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36401368000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа ООО «Волжские коммунальные системы» по виду деятельности «Водоотведение». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Участке пересечения с железнодорожной веткой "Жигулевское Море – Химзаводская" кабельной линии КЛ-6кВ фидера 6 от ПС "МИС" до объекта РНС-4, Самарская область, г.о. Тольятти, Комсомольский район, ул.Громовой, 49 |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение работ | Разработка рабочей документации по замене кабельной линии КЛ-6кВ фидера 6 от ПС "МИС" до РНС-4 на участке пересечения с железнодорожной веткой "Жигулевское Море – Химзаводская". |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | КЛ-6кВ фидера 6 от ПС "МИС" до РНС-4 обеспечивающая энергоснабжение объекта РНС-4. Категорийность насосной-1; объем перекачиваемых стоков с учетом перспективы- 35 тыс м3/сутки со следующими объемными показателями суточной неравномерности: Qmin =500 м3/час; Qmax =1700м3/час; |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный. Круглосуточно (365 дней в году). |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых Заказчиком | 1. Выдача исходных данных для проектирования (технические условия на пересечение полотна железной догори кабельной линией КЛ-6 кВ); 2. Обеспечение допуска Подрядчика на объект; 3. Согласование оборудования и материалов, включаемых в проект. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком | Разработку рабочей документации выполнить с учетом требований обозначенных в технических условиях на пересечение железнодорожного полотна. Состав работ: 1.Обследование объекта, получение недостающих исходных данных. 2.Подбор и согласование технических решений, оборудования и материалов, включаемых в проект. 3.Инженерно-геодезические работы с согласованиями инженерных сетей. 4. Инженерно-геологические изыскания 5. Выполнение проектных работ. 6. Согласование проекта с заинтересованными лицами согласно п.23 настоящих технических условий. |
| 10. Требования к используемому оборудованию | Согласно техническим требованиям изготовителя оборудования и других нормативных документов действующих на территории РФ. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Стадия проекта - «Р»; Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями нормативных документов действующих на территории РФ и выданными техническими условиями на пересечение железнодорожного полотна. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Все технические решения в рамках проекта должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Согласно требованиям СНиП, ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам, действующим на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Данное техническое задание, технические условия, а также данные по результатам обследования объекта Подрядчиком. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные-сметные расчеты выполненные в ПК «Гранд Смета» либо калькуляцию с обоснованием стоимости проектных работ. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно действующего законодательства РФ |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно техническим условиям, требованиям изготовителя оборудования и другим нормативным документам, действующим на территории РФ. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Согласно техническим условиям |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно техническим требованиям изготовителя оборудования и другим нормативным документам, действующим на территории РФ. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | В составе проекта не предусматривать |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно техническим условиям |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 180 календарных дней с даты заключения договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Разработанную ПСД согласовать с Заказчиком, со сторонними организациями и правообладателями земельных участков и с организациями указанными в технических условиях. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Согласно действующим нормам, предъявляемым к стадии проектирования - «Р» |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 3 экземпляра в бумажном варианте и 1 на электронном носителе. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Согласно технических условий |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный энергетик – Сабанов Андрей Анатольевич тел. 8-987-819-73-89 |

Разработал:

Главный энергетик								А.А.Сабанов

Согласовано:

Главный инженер								Т.К.Прасолов

Начальник СВО								С.О.Брянцев