УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО «Волжские коммунальные системы»

______________ П.В. Едигарев

«_____»________________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ежемесячному техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования на объектах: котельная производственной базы Комсомольского района, водозабор «Портовый», водозабор «Федоровский»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445000, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36401368000 ОКВЭД: 41.00.2 ОГРН: 1106312008065 тел./факс (с кодом): (8482) 220 735 Электронная почта: zakupki@volcomsys.ru Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский банк ПАО «СБЕРБАНК» г. Самара Банк: ПАО «СБЕРБАНК» БИК: 043601607 КПП: 631602006 К /с: 30101810200000000607 |
| 2. Основание для проведения работ | Утвержденная производственная программа ООО «Волжские коммунальные системы» |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Самарская обл. г.о. Тольятти: - котельная производственной базы, ул.Коммунистическая, 110, Комсомольский р-н; - насосная станция 2-го подъема, водозабор «Портовый», Центральный р-н; - диспетчерский пункт, водозабор «Федоровский», Комсомольский р-н. |
| 4. Цель и назначение услуг | Обеспечение безотказной работы газового оборудования. Выполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г. и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542. |
| 5. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Приложение №1 к техническому заданию. |
| 6. Режим работы производства | Непрерывный. |
| 7. Состав и виды услуг, выполняемых Исполнителем | 1.Техническое обслуживание газового оборудования котельных Заказчика, в том числе котлов, запорной арматуры, узла учета газа, наземных и подземных газопроводов в соответствии с действующими правилами с выдачей актов. 2. Проверка на утечку сетевого газа. 3. Проверка срабатывания газоанализаторов. 4. Оказание услуги по аварийному обслуживанию газового оборудования с ремонтом, заменой и монтажом газового оборудования (зап.части предоставляются Заказчиком как давальческий материал). Услуги оказываются по заявке Заказчика с согласованием объема и стоимости. |
| 8. Требования к предоставляемым услугам | Наличие лицензии на оказание услуг. Право оформления документации о подготовке газового оборудования к отопительному сезону, для предоставления в газоснабжающую организацию. |
| 9. Оформление принимаемых решений в ходе оказания услуг | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных услуг Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком для принятия решений по дальнейшему оказанию услуг с составлением двустороннего акта. |
| 10. Требования к технологическим решениям | Услуги оказывать с соблюдением требований согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 11. Исходные данные для оказания услуг | Техническое задание |
| 12. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты, выполненные в ПК « «Гранд Смета» или калькуляцию с обоснованием применяемых расценок и стоимости материалов. |
| 13. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно действующих норм и правил РФ. |
| 14. Требования к используемому оборудованию и материалов | При оказании услуг использовать сертифицированные и разрешенные к применению в газовом хозяйстве материалы. |
| 15. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Согласно действующих норм и правил РФ. |
| 16. Сроки оказания услуг | С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |
| 17. Требования по согласованию проектной документации | Отсутствуют |
| 18. Требования к составу, содержанию и количеству документов, передаваемых Исполнителем Заказчику | По ежемесячно передавать Заказчику: 1. Акт выполненных работ - 2 экз. 2. Счет-фактура - 1 экз. 3. Паспорта и сертификаты на примененные материалы, запасные части и т.д. |
| 19. Дополнительные требования и особые условия | 1.Исполнитель несет ответственность за качественное оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию газового оборудования. 2. Наличие круглосуточного персонала для устранения аварийной ситуации. 3.Расходные материалы и запасные части на оборудование приобретаются Исполнителем самостоятельно после согласования перечня и стоимости с Заказчиком. 4. При нанесении материального ущерба Исполнитель возмещает ущерб за свой счет. 5. Время на устранение аварийной ситуации (при отсутствии необходимости приобретения материалов) – 24 часа от заявки Заказчика, при необходимости закупки материалов, запасных частей и т.д. - по согласованию с Заказчиком. 6. Услуги оказываются по заявке от Заказчика. 7. Демонтированные изделия и оборудование сдать Заказчику. |
| 20. Условия оказания услуг | - Предоставить списки людей и техники для оформления допуска на объект. - В процессе оказания услуг строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. |

Разработал:

Главный энергетик сектора ЭО, КИПиА и АСУТП				А.А.Сабанов

Согласовал:

Начальник службы владельцев оборудования				С.О.Брянцев

Главный инженер									Т.К.Прасолов

Приложение №1 к техническому заданию

Перечень

газового оборудования на объектах: котельная на производственной базе ул.Коммунистическая 110, водозабор «Портовый», водозабор «Федоровский»

Водозабор «Портовый», насосная станция 2-го подъема

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел WE-4 (газовая часть), 30 кВт | шт | 1 |
| 2 | Внутренний газопровод | км | 0,01 |
| 3 | Газовый счетчик | шт | 1 |
| 4 | Газоанализатор | шт | 1 |

Водозабор «Федоровский», диспетчерский пункт

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний газопровод | км | 0,01 |
| 2 | Котел КСГВ-16д (газовая часть), 16 кВт | шт | 1 |
| 3 | Газовый счетчик | шт | 1 |
| 4 | Газоанализатор | шт | 1 |

Котельная производственной базы, ул.Коммунистическая, 110

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний газопровод | км | 0,01 |
| 2 | Надземный газопровод d-89 | км | 0,1006 |
| 3 | Подземный газопровод d-57, 133 | км | 0,085 |
| 4 | Колодец | шт | 2 |
| 5 | Задвижка на наружном газопроводе d-89 | шт | 1 |
| 6 | Газовый счетчик СГ-16 | шт | 1 |
| 7 | Задвижка на подземном газопроводе d-133 | шт | 1 |
| 8 | Шкафной газорегуляторный пункт при одной нитке газопровода | шт | 1 |
| 9 | Котел Pegasus N F3 170 2S (газовая часть), 170 кВт (суммарная мощность 340 кВт) | шт | 2 |
| 10 | Газоанализатор СО и метан | шт | 2 |

Главный энергетик									А.А.Сабанов