## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор ООО "Волжские коммунальные системы"
______________ | [9 empty] | _______________А.Г. Бадьянов
" _____ " ________________ 2021 г. | [9 empty] | "______ " _______________2021 г.
ООО "Волжские коммунальные системы"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РС-017-2021
(локальная смета)
Организация системы контроля доступа на территорию водозабора "Соцгородской" (монтаж системы оповещения, досмотра).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________409,833 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________233,405 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________108,123 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________65,859 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________261,13 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-02-016-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | 1 шт. |  | 1 | 4155.43 | 4153.88 | 3613.14 | 473.99 | 133.42 | 66.75 | 13.5 | 0.55
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 13.5 | 13.5 | 267.64 | 3613.14 | 3613.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.55
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.55 | 0.55 | 861.8 | 473.99 |  | 473.99 | 133.42
| 2. 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.02 | 0.02 | 194.61 | 3.89 |  |  |  | 3.89
| 3. 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 2e-05 |  | 77492.27
| 4. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 | 0.01 | 188.15 | 1.88 |  |  |  | 1.88
| 5. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.08 | 0.08 | 82.41 | 6.59 |  |  |  | 6.59
| 6. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 0.4 | 0.4 | 92.68 | 37.07 |  |  |  | 37.07
| 7. 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0.0024 | 0.0024 | 133.55 | 0.32 |  |  |  | 0.32
| 8. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.01 | 0.01 | 507.57 | 5.08 |  |  |  | 5.08
| 9. 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг | 0.03 | 0.03 | 34.79 | 1.04 |  |  |  | 1.04
| 10. 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.01 | 0.01 | 909.57 | 9.1 |  |  |  | 9.1
| 11. 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.01 | 0.01 | 177.92 | 1.78 |  |  |  | 1.78
| 12. 999-0005 | Масса | т | 0.003 | 0.003
| 13. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 3.89 | 3.89
2 | ТЕРм10-04-101-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт | 1 шт. |  | 14 | 996.93 | 13957.04 | 12266.8 |  |  | 1690.24 | 56
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 4 | 56 | 219.05 | 12266.8 | 12266.8
| 1. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.015 | 0.21 | 507.57 | 106.59 |  |  |  | 106.59
| 2. 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 0.011 | 0.154 | 415.67 | 64.01 |  |  |  | 64.01
| 3. 502-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1000 м | 0.008 | 0.112 | 13568.25 | 1519.64 |  |  |  | 1519.64
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 0.94 | 13.16
3 | ТЕРм10-04-064-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Громкоговоритель настольный | 1 шт. |  | 2 | 648.6 | 1297.2 | 1235.1 |  |  | 62.1 | 6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 3 | 6 | 205.85 | 1235.1 | 1235.1
| 1. 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.02 | 0.04 | 194.61 | 7.78 |  |  |  | 7.78
| 2. 101-2073 | Нитки суровые | кг | 0.016 | 0.032 | 929.66 | 29.75 |  |  |  | 29.75
| 3. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.01 | 0.02 | 507.57 | 10.15 |  |  |  | 10.15
| 4. 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.01 | 0.02 | 721.22 | 14.42 |  |  |  | 14.42
| 5. 999-0005 | Масса | т | 0.04 | 0.08
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 0.67 | 1.34
4 | ТЕРм08-02-409-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 7,5 (900-150) / 100 | 3886.05 | 29157.9 | 26017.64 | 1981.1 | 411.44 | 1159.16 | 114.6 | 0.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 15.28 | 114.6 | 227.03 | 26017.64 | 26017.64
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.68
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.09 | 0.68 | 1420.67 | 966.06 |  | 966.06 | 221.37
| 2. 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 2.35 | 17.63 | 16.8 | 296.18 |  | 296.18
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.09 | 0.68 | 1057.14 | 718.86 |  | 718.86 | 190.07
| 4. 113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 1.5 | 414.46 | 621.69 |  |  |  | 621.69
| 5. 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 | м3 | 0.021 | 0.1575 | 3412.51 | 537.47 |  |  |  | 537.47
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 3.74 | 28.05
5 | ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м |  | 9 (9*100) / 100 | 1106.72 | 9960.88 | 9174.28 | 223 | 54.46 | 563.6 | 40.41 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 4.49 | 40.41 | 227.03 | 9174.28 | 9174.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.09
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.01 | 0.09 | 1420.67 | 127.86 |  | 127.86 | 29.3
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.09 | 1057.14 | 95.14 |  | 95.14 | 25.16
| 3. 101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00043 | 0.0039 | 12523.29 | 48.84 |  |  |  | 48.84
| 4. 101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.18 | 53.51 | 9.63 |  |  |  | 9.63
| 5. 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 1.44 | 169.02 | 243.39 |  |  |  | 243.39
| 6. 509-1650 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5 | шт. | 5 | 45 | 3.44 | 154.8 |  |  |  | 154.8
| 7. 509-1710 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.1098 | 973.91 | 106.94 |  |  |  | 106.94
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 1.1 | 9.9
6 | ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. |  | 1 | 3391.94 | 3390.39 | 2703.16 | 379.19 | 106.74 | 308.04 | 10.1 | 0.44
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.-ч | 10.1 | 10.1 | 267.64 | 2703.16 | 2703.16
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.44 | 0.44
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.44 | 0.44 | 861.8 | 379.19 |  | 379.19 | 106.74
| 2. 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.03 | 0.03 | 194.61 | 5.84 |  |  |  | 5.84
| 3. 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 2e-05 |  | 77492.27
| 4. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.01 | 0.01 | 188.15 | 1.88 |  |  |  | 1.88
| 5. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.3 | 0.3 | 82.41 | 24.72 |  |  |  | 24.72
| 6. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10 шт. | 1 | 1 | 92.68 | 92.68 |  |  |  | 92.68
| 7. 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.02 | 0.02 | 507.57 | 10.15 |  |  |  | 10.15
| 8. 110-0113 | Скрепы 10х2 | кг | 0.02 | 0.02 | 34.79 | 0.7 |  |  |  | 0.7
| 9. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0003 | 0.0003 | 5989.59 | 1.8 |  |  |  | 1.8
| 10. 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.0001 | 0.0001 | 619729.48 | 61.97 |  |  |  | 61.97
| 11. 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.06 | 0.06 | 909.57 | 54.57 |  |  |  | 54.57
| 12. 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 0.08 | 0.08 | 177.92 | 14.23 |  |  |  | 14.23
| 13. 509-0056 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 10 | 10 | 3.95 | 39.5 |  |  |  | 39.5
| 14. 999-0005 | Масса | т | 0.001 | 0.001
| 15. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 2.91 | 2.91
7 | ТЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 1,5 150 / 100 | 19159.38 | 28739.08 | 4765.56 | 18700.72 | 5377.13 | 5272.8 | 20.52 | 16.26
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 13.68 | 20.52 | 232.24 | 4765.56 | 4765.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.84 | 16.26
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.2 | 0.3 | 1420.67 | 426.2 |  | 426.2 | 97.66
| 2. 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.час | 2.2 | 3.3 | 16.71 | 55.14 |  | 55.14
| 3. 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 2.2 | 3.3 | 26.62 | 87.85 |  | 87.85
| 4. 031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.час | 10.64 | 15.96 | 1116.19 | 17814.39 |  | 17814.39 | 5195.62
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.2 | 0.3 | 1057.14 | 317.14 |  | 317.14 | 83.85
| 6. 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0.21 | 0.315 | 30.8 | 9.7 |  |  |  | 9.7
| 7. 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0048 | 0.0072 | 766.15 | 5.52 |  |  |  | 5.52
| 8. 509-0032 | Зажимы | 100 шт. | 0.08 | 0.12 | 12244.43 | 1469.33 |  |  |  | 1469.33
| 9. 509-0125 | Анкер тросовый | 100 шт. | 0.08 | 0.12 | 19947.72 | 2393.73 |  |  |  | 2393.73
| 10. 509-0166 | Серьга | шт. | 8 | 12 | 116.21 | 1394.52 |  |  |  | 1394.52
| 11. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 3.42 | 5.13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 90656.37 | 59775.68 | 21758 | 6083.19 | 9122.69 | 261.13 | 18.02
Накладные расходы | [6 empty] | 61177.4
Сметная прибыль | [6 empty] | 42480.45
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 194314.22 |  |  |  |  | 261.13 | 18.02
Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные ценником
8 О | Прайс-лист | Inter-M MA-110 Усилитель мощности | шт |  | 1 | 21682.5 | 21682.5
9 О | Прайс-лист | Рупорный всепогодный громкоговоритель CH-510 | шт |  | 5 | 5932.2 | 29661
10 О | Прайс-лист | Громкоговоритель колонного типа CU-410 | шт |  | 9 | 4237.29 | 38135.61
11 О | Прайс-лист | Панель с динамическим микрофоном RM-02 | шт |  | 2 | 9322.03 | 18644.06
12 | Прайс-лист | Труба гофрированная уличная 100м. | шт |  | 9 | 1283 | 11547 |  |  |  | 11547
13 | Прайс-лист | Скоба однолапковая 16 мм (100 шт) - 437 2 упаковки | уп |  | 2 | 364.17 | 728.34 |  |  |  | 728.34
14 | Прайс-лист | Кабель ПВС 2х1,5 100 метров | шт |  | 9 | 2491.67 | 22425.03 |  |  |  | 22425.03
15 | Прайс-лист | UPS 400VA Ippon Back Office 400 +защита телефонной линии | шт |  | 1 | 2966.1 | 2966.1 |  |  |  | 2966.1
16 | Прайс-лист | трос 2 мм | м |  | 150 | 5.43 | 814.5 |  |  |  | 814.5
17 | Прайс-лист | Талреп М10 DIN1480 крюк-кольцо оцинкованный | шт |  | 2 | 60.52 | 121.04 |  |  |  | 121.04
18 | Прайс-лист | Стяжки нейлоновые КСС 4х200 (ч) (100шт.) | уп |  | 3 | 124.81 | 374.43 |  |  |  | 374.43
19 | Прайс-лист | Анкер HBF6 с крюком оцинкованный | шт |  | 4 | 28.5 | 114 |  |  |  | 114
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 147213.61 |  |  |  | 39090.44
Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные ценником | [6 empty] | 147213.61
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 237869.98 | 59775.68 | 21758 | 6083.19 | 48213.13 | 261.13 | 18.02
Накладные расходы | [6 empty] | 61177.4
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 6556,46) (Поз. 1, 6) | [6 empty] | 5245.17
92% ФОТ (от 13501,9) (Поз. 2-3) | [6 empty] | 12421.75
95% ФОТ (от 45800,51) (Поз. 4-5, 7) | [6 empty] | 43510.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 42480.45
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 6556,46) (Поз. 1, 6) | [6 empty] | 3933.88
65% ФОТ (от 59302,41) (Поз. 2-5, 7) | [6 empty] | 38546.57
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 233404.66 |  |  |  |  | 261.13 | 18.02
Итого Оборудование | [6 empty] | 108123.17
Итого | [6 empty] | 341527.83 |  |  |  |  | 261.13 | 18.02
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 48213.13
Машины и механизмы | [6 empty] | 21758
ФОТ | [6 empty] | 65858.87
Оборудование | [6 empty] | 108123.17
Накладные расходы | [6 empty] | 61177.4
Сметная прибыль | [6 empty] | 42480.45
НДС 20% от 341527,83 | [6 empty] | 68305.57
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 409833.4 |  |  |  |  | 261.13 | 18.02
Составил: ведущий инженер-сметчик ОКС___________________________И.М. Лазарева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: начальник ОКС_________________________________Л.В. Шаронова
(должность, подпись, расшифровка)
Объёмы работ подтверждаю: ведущий инженер по связи и сигнализации___________________________Э.М. Рамазанов
(должность, подпись, расшифровка)
Согласовано: руководитель Управления развития___________________________Е.М. Тимофеева
(должность, подпись, расшифровка)