Приложение № 1 к договору

от "___"____________20___г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

ремонту кабинетов в административно-бытовом корпусе по адресу б-р 50 лет Октября, 50

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о.Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 41.00.2 (36.00.2) ОГРН: 1106312008065 тел./факс (с кодом): (8482) 79 03 70 Электронная почта: info@volcomsys.ru Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский Банк ПАО «СБЕРБАНК» г.Самара Банк: ПАО «СБЕРБАНК» БИК: 043601607 КПП: 632401001 К /с: 30101810200000000607 |  |
| 2. Основание для проведения работ | Общеэксплуатационные расходы ООО «Волжские коммунальные системы» |  |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Административно-производственное здание, б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г.о. Тольятти., инв №100006262 |  |
| 4. Источник финансирования | Тариф |  |
| 5. Цель и назначение работ | Ремонтные работы |  |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Административно-производственное здание, б-р 50 лет Октября, 50, Центральный район, г.о. Тольятти., инв №100006262 |  |
| 7. Режим работы производства | Подрядчик обязан подчиниться режиму, действующему на предприятии Заказчика, согласовывая с Заказчиком режим своей работы. 247 (8-часовой рабочий день) дней в году. |  |
| 8. Состав и виды работ | Ремонт кабинетов первого, второго и третьего этажей, реконструкция помещения столовой, системы канализации. Монтаж шумоизоляции стены между кабинетом и столовой и кабинетами 327 и 327а. Электромонтажные работы в кабинетах второго этажа. |  |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком | 1 Ремонт кабинетов второго этажа с реконструкцией помещения столовой: |  |
|  | 1.1 Ремонт помещения 11,3х5,89 м. с заменой стеновых и напольных покрытий | 66,56 м2 |
|  | 1.2 Ремонт помещения 5,93х3,2 м. с заменой стеновых и напольных покрытий | 18,98 м2 |
|  | 1.3 Ремонт помещения 3,02х4,09 м. с заменой стеновых и напольных покрытий | 12,35 м2 |
|  | 1.4 Ремонт помещения 5,89х2,5 м. с заменой стеновых и напольных покрытий | 14,73м2 |
|  | 1.5 Ремонт помещения 3,0х1,5 м. с заменой стеновых и напольных покрытий | 4,5 м2 |
|  | 2 Электромонтажные работы в кабинетах второго этажа | 117,12 м2 |
|  | 3 Ремонт кабинетов первого этажа: |  |
|  | 3.1 Ремонт помещения 8,64х7,81 м. с заменой стеновых, напольных и потолочных покрытий | 67,48 м2 |
|  | 3.2 Ремонт помещения 6,2х2,86 м. с заменой стеновых, напольных и потолочных покрытий | 17,73 м2 |
|  | 3.3 Ремонт помещения 5,74х2,55 м. с заменой стеновых и напольных покрытий | 14,64 м2 |
|  | 3.4 Замена канализационного стояка по всей высоте здания |  |
|  | 4 Монтаж шумоизоляции стены между: кабинетом и столовой (второй этаж), кабинетами 327 и 327а. |  |
|  | 5 Ремонт кабинета третьего этажа: |  |
|  | 5.1 Ремонт помещения 9,23х3,64 м. с заменой стеновых, напольных и потолочных покрытий | 33,6 м2 |
| 10. Требования к выполняемым работам | Наличие соответствующих допусков и разрешений, установленных законодательством РФ, для выполнения строительных работ. |  |
| 11. Вид оплаты | Путем переуступки 100% дебиторской задолженностью УК с глубиной долга свыше 365 дней. |  |
| 12. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Сводный сметный расчет, локальные ресурсные сметные расчеты, выполненные в ПК «Гранд-смета». |  |
| 13. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Все технические решения в рамках договора должны быть согласованы с Заказчиком. |  |
| 14. Требования к технологическим решениям | Работы выполнять с соблюдением СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории РФ |  |
| 15. Исходные данные для выполнения работ | Данное техническое задание |  |
| 16. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты, выполненные в ПК «Гранд-смета», соответствующие Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ (Приказ Минстроя № 421/пр от 04.08.2020). |  |
| 17. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий |  |
| 18. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно- планировочным решениям | В случае повреждения имущества подрядчик компенсирует затраты на его восстановление |  |
| 19. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |  |
| 20. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласовать применяемые материалы с заказчиком |  |
| 21. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывоз строительного мусора осуществлять на специализированные полигоны г.о. Тольятти |  |
| 22. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | - |  |
| 23. Сроки выполнения работ | Не позднее 30 ноября 2021 г. |  |
| 24. Требования по согласованию проектной документации | - |  |
| 25. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты. 2. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) . 3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 4. Счет фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС). 5. Сертификаты качества на использованные материалы. |  |
| 26. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой Заказчику | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз. 2. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) -2 экз. 3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) - 2 экз. 4. Счет фактура - 1 экз. 5. Сертификаты качества на использованные материалы -1 экз. |  |
| 27. Дополнительные требования и особые условия | 1. Перед началом работ ответственному производителю работ получить допуск к производству работ по технике безопасности. 2.Предъявлять заказчику все скрытые работы с оформлением актов. 3.Для обеспечения надлежащего качества работ руководствоваться нормативами СНиП, ГОСТ и другой технической документацией. 4. При необходимости увеличить продолжительность рабочего дня. 5. Во избежание травматизма и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдать правила безопасности работ, согласно действующему законодательству и установленным нормам и правилам. Гарантийные условия: 1. Гарантии качества распространяются на весь результат работы, выполняемый подрядчиком по настоящему техническому заданию. 2. Срок гарантии в отношении работы устанавливается продолжительностью 5 лет, и исчисляется с даты подписания сторонами акта приемки результатов выполненных работ. 3. Гарантийный срок на изделия – 10 лет. |  |

| ### Подрядчик: наименование От имени Подрядчика ### ____________________(расшифровка подписи) | ### Заказчик: ООО «Волжские коммунальные системы» От имени Заказчика ### _________________(расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| ### м.п. | ### м.п. |