| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ДУ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: | СБ000668 |

Наименование: Цифровой детектор скрытой проводки Mastech MS6818

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Цифровой детектор скрытой проводки Mastech MS6818 |  |  |
| 2 | Характеристики |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 | Глубина обнаружения : однополюсное подключение двухполюсное подключение одиночный контур Обнаружение напряжения в сети Идентификация напряжения внешней сети Частота генератора передатчика Габаритные размеры: передатчик приемник Вес, грамм (с батареей): передатчик приемник Питание: передатчик приемник Сервис | м м м м кГц мм мм | 0 -2 0 - 0,5 до 2,5 0 - 0,4 AC/DC 12В – 400В 125 190 х 89 х 42,5 241,5 х 78 х 38,5 420 350 9В (тип 6F22, "Крона") 6 батарей 1,5В тип ААА Отображение на дисплеях приборов уровня мощности, кода, остаточной емкости батарей, напряжения в кабеле батареи |

| Ф.И.О Ответственного | Кузнецов Андрей Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер СГЭ |
| Телефон/Факс: | +79878197389 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик Сабанов А.А |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |