## Ведомость ресурсов
Реконструкция КНС-5. г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 5 а.
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ |  | № РС-13
в текущем уровне цен
на | Реконструкция КНС-5. АК.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Проект 174.11.20-АК.С
|  |  |  | Сметная стоимость, руб.: | 2268717.07
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 220.99
|  |  |  | Нормативная трудоемкость машинистов, чел.ч.: | 15.57
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 47851.17
|  |  |  | Сметная заработная плата машинистов, руб.: | 4630.15
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
Ресурсы подрядчика
|  | Итого по трудовым ресурсам | руб |  | ---------- | 47851,17
Материалы
2 | 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.218 | 80.45 | 17.54
3 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0026 | 192.34 | 0.5
4 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5696 | 169.38 | 96.48
5 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.10018
6 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0009461 | 13857.47 | 13.11
7 | 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00028 | 157663.4 | 44.15
8 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.80732 | 162.32 | 131.04
9 | 01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т | 0.0014 | 87734.6 | 122.83
10 | 01.7.15.02-0087 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 24 мм | т | 0.03 | 105758.09 | 3172.74
11 | 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.035 | 225.95 | 7.91
12 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.17406 | 87.74 | 15.28
13 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.1 | 926.8 | 92.68
14 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0.012 | 204.92 | 2.46
15 | 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 0.56 | 136 | 76.16
16 | 01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг | 0.007 | 143.4 | 1
17 | 01.7.15.11-0052 | Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 0.02 | 143.4 | 2.87
18 | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0002512 | 129504.61 | 32.54
19 | 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0003 | 118663.23 | 35.6
20 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.00049 | 6416.14 | 3.15
21 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.02142 | 3416.45 | 73.19
22 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.06 | 78422.1 | 4705.33
23 | 08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т | 0.0105 | 67221.53 | 705.83
24 | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 9e-05 | 82126.43 | 7.39
25 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.00041 | 58386.4 | 23.94
26 | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0038 | 53790.64 | 204.4
27 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 6.5e-05 | 718800 | 46.72
28 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 4.6e-05 | 906520 | 41.7
29 | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.45416 | 419.97 | 190.75
30 | 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0.03 | 257.1 | 7.71
31 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.3098 | 54.59 | 16.92
32 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00021 | 83607.21 | 17.56
33 | 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 1.2 | 130.83 | 157
34 | 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 | 100 шт | 0.016 | 447 | 7.15
35 | 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0.0385 | 1553 | 59.79
36 | 20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм | 1000 шт | 0.003904 | 973.71 | 3.8
37 | 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.009394 | 2037.18 | 19.14
38 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.03264 | 4140 | 135.13
39 | 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.73
40 | 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 0.51 | 716.36 | 365.34
41 | 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 0.24 | 22.89 | 5.49
42 | 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт |  | 24.36
43 | 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.00426 | 180.27 | 0.77
44 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 24.9224
45 | прайс |  | шт | 125 |  | 78187.3
46 | прайс | - Датчик давления, датчик с повышенной влагозащитой IP68, L=45м ПД 100И-ДИ-1,0 - 117-0,5.45 | шт | 1 | 21600 | 21600
47 | прайс | - Датчик уровня гидростатический погружной, (L=30м) ПД 100И-ДГ0,1 - 167-0,5-30 | шт | 2 | 17700 | 35400
48 | прайс | - ИП 212-31 Извещатель дымовой оптический точечный | шт. | 3 | 282.1 | 846.3
49 | прайс | - Коробка распределительная 65х40мм для наружного монтажа, IP55. | шт. | 7 | 38.83 | 271.81
50 | прайс | - Коробка распределительная КМ41272 240х195х90мм IP55 | шт. | 2 | 2516.85 | 5033.7
51 | прайс | - Лента сигнальная 200мкмх150мм (100м) (ЛСЭ-150) | шт | 1 | 420 | 420
52 | прайс | - Преобразователь давления ПД 100И-ДИ-1,0-121-0,5 | шт. | 2 | 5600 | 11200
53 | прайс | - Профиль перфорированный Z-образный К241 L=2м | шт. | 2 | 979.51 | 1959.02
54 | прайс | - Резистор С2-33-0,5-4,7 кОм 5% | шт. | 1 | 3.5 | 3.5
55 | прайс | - Сальник PG-36 диаметр кабеля 24-32мм IP54 | шт. | 1 | 123.17 | 123.17
56 | прайс | - Сальник PG-48 диаметр кабеля 36-44мм IP54 | шт. | 2 | 154.4 | 308.8
57 | прайс | - Термопреобразователь сопротивления ДТС 125М - 100М.1,0.60И(14) | шт. | 1 | 920 | 920
58 | прайс | - Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х180 мм | шт. | 100 | 1.01 | 101
59 | прайс | Провод ПВС 3х0,75 | 1000 м | 0.042 | 29184.75 | 1225.76
60 | прайс | Труба ... | м. | 114.12 | 47.26 | 13769.49
61 | прайс | - Труба канализационная 110 х 2.2 х 3000 мм (1103000т) | м. | 12.12 | 184.44 | 2235.41
62 | прайс | - Труба ПНД РЕ 100 PN10 SDR 17(1.0 МПа) ф 40х2,4 | м. | 41 | 92.65 | 3798.65
63 | прайс | - Труба ПНД РЕ 100 PN10 SDR 17(1.0 МПа) ф 63х3,8 | м. | 29 | 214.59 | 6223.11
64 | прайс | - Труба ПНД РЕ 100 PN12.5 SDR 13,6(1.25 МПа) ф25х2 | м. | 32 | 47.26 | 1512.32
65 | прайс (курс евро на 18.02.2021 - 90,00) | Комплект поплавковых датчиков уровня (с кронштейнами) 2хMS1 | компл. | 2 | 19440 | 38880
66 | ФССЦ-01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.085 | 829.96 | 70.55
67 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 | 3.54 | 718.2 | 2542.42
68 | ФССЦ-20.1.01.03-0001 | Зажим винтовой ЗВИ-3 1-2,5 мм2 12 пар | шт | 1 | 30.84 | 30.84
69 | ФССЦ-20.2.05.02-0011 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм | 100 шт | 0.24 | 382.68 | 91.84
70 | ФССЦ-20.2.07.05-0011 | Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой | м | 3 | 392.33 | 1176.99
71 | ФССЦ-21.1.06.04-0101 | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | 1000 м | 0.009 | 33522.3 | 301.7
72 | ФССЦ-21.1.08.01-0151 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 0.011 | 25536.56 | 280.9
73 | ФССЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 | 1000 м | 0.14 | 17636.01 | 2469.04
74 | ФССЦ-23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 4.4 | 18 | 79.2
75 | ФССЦ-23.8.03.02-0004 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 40 мм | 10 шт | 2 | 42.5 | 85
76 | ФССЦ-24.3.01.02-0012 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 22 | 7.15 | 157.3
77 | ФССЦ-24.3.01.02-0015 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм | м | 10 | 24.69 | 246.9
78 | ФССЦ-61.2.01.05-0032 | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/Б2М | 100 шт | 0.03 | 33095 | 992.85
79 | ФССЦ-61.2.02.03-0028 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10 | 10 шт | 0.1 | 1634.4 | 163.44
|  | Итого по строительным материалам | руб |  | ---------- | 154056
Оборудование
81 | прайс |  | шт. | 4 | 721151.55 | 1526244.36
82 | прайс | - Одноканальный (407251.002-01)- ультрозвуковой счетчик СУР-97 Ду-500 (блок электронного преобразователя -220 В или 12В; монтажный ком-т; ком-т пьезоэлектрических преобразователей; линия связи - 25м: св-во о поверке)предназначенный для монтажа на водоводе Заказчика, с возможностью замены пьезоэлектрических преобраз. без снятия давления, в том числе услуги по шеф-монтажу пьезоэлектрических преобразователей на водоводе Заказчика без снятия давления в г. Тольятте. | шт. | 1 | 146712.17 | 146712.17
83 | прайс | - Одноканальный (407251.002-01)- ультрозвуковой счетчик СУР-97 Ду-600 (блок электронного преобразователя -220 В или 12В; монтажный ком-т; ком-т пьезоэлектрических преобразователей; линия связи - 25м: св-во о поверке)предназначенный для монтажа на водоводе Заказчика, с возможностью замены пьезоэлектрических преобраз. без снятия давления, в том числе услуги по шеф-монтажу пьезоэлектрических преобразователей на водоводе Заказчика без снятия давления в г. Тольятте. | шт. | 1 | 146712.17 | 146712.17
84 | прайс | - Шкаф управления насосами ШУН-1 1800х600х450, IP54 (заказная сборка) | шт. | 1 | 721151.55 | 721151.55
85 | прайс | - Шкаф управления насосами ШУН-2 1800х600х450, IP54 (заказная сборка) | шт. | 1 | 511668.47 | 511668.47
|  | Итого оборудование | руб |  | ---------- | 1590896,08
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1814108.89
Накладные расходы | [5 empty] | 44845.73
Сметная прибыль | [5 empty] | 31642.94
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 2268717.07
|  | Сдал: |  | Принял:
Note on C1: Титул:: <Наименование стройки>
Note on F4: Титул:: № <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B7: Титул::<Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on C10: Титул::<Основание>
Note on F12: ИтогоРесМет::<Итого по расчету>
Note on F13: ИтогоРесМет::<Итого ТЗ>
Note on F14: ИтогоРесМет::<Итого ТЗМ>
Note on F15: ИтогоРесМет::<Итого ОЗП>
Note on F16: ИтогоРесМет::<Итого ЗПМ>
Note on A20: ВедРесурсов::<Номер ресурса п.п.>
Note on B20: ВедРесурсов::<Код ресурса>
Note on C20: ВедРесурсов::<Наименование ресурса >
Note on D20: ВедРесурсов::<Единица измерения ресурса>
Note on E20: ВедРесурсов::<Общее количество ресурса>
Note on F20: ВедРесурсов::<Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ> ---------- <Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов)> <Формула текущей цены единицы ЗПМ>
Note on G20: ВедРесурсов::<Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)> <Текущая ЗП по ресурсу на физ. объем (для машин и механизмов)>
Note on A114: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G114: Итоги::<Прямые затраты (итоги)>
Note on C118: Хвост:: <Составил>
Note on E118: Хвост:: <Проверил>