## Ресурсная смета 12 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 2021 г. | [7 empty] | "____" _______________2021 г.
КНС-Зона отдыха. г. Тольятти, Центральный р-н, Лесопарковое шоссе, 15.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РС-7
(локальная смета)
| на | Реконструкция КНС- Зона отдыха. АК.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 159.11.20-АК
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1628,345 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________159,604 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________71,042 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1126,308 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________22,425 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________88,33 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы.
1 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж датчика уровня кондуктометрического. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 4 | 99,84 | 399,36 | 399,36
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 0,41715 | 1,67 | 239,35 | 399,71 | 399,71
| 1. 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг |  |  | 80,45
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб
2 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабеля (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м |  | 0,5 | 2092,85 | 1046,43 | 1043,86 | 2,57 | 1,88
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 11,086 | 5,54 | 188,32 | 1043,29 | 1043,29
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0115 | 0,01
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,0115 | 0,01 | 446,62 | 4,47 |  | 4,47 | 3,26
Раздел 2. Приборы и средства автоматизации.
3 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 2 | 279,91 | 559,82 | 526,72 |  |  | 33,10
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1,134 | 2,27 | 232,24 | 527,18 | 527,18
| 1. 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0002 | 0,0004 | 192,34 | 0,08 |  |  |  | 0,08
| 2. 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,0001 | 0,0002 | 118663,23 | 23,73 |  |  |  | 23,73
| 3. 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2E-6 | 0,000004 | 906520 | 3,63 |  |  |  | 3,63
| 4. 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0,01 | 0,02 | 257,1 | 5,14 |  |  |  | 5,14
| 5. 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0,00142 | 0,00284 | 180,27 | 0,51 |  |  |  | 0,51
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,16 | 0,32
4 О | ФССЦ-61.2.01.05-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/Б2М | 100 шт |  | 0,02 | 33095 | 661,90
5 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 4 | 559,12 | 2236,48 | 2106,88 |  |  | 129,60
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 2,268 | 9,07 | 232,24 | 2106,42 | 2106,42
| 1. 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0005 | 0,002 | 192,34 | 0,38 |  |  |  | 0,38
| 2. 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0,025 | 0,1 | 926,8 | 92,68 |  |  |  | 92,68
| 3. 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 1E-5 | 0,00004 | 6416,14 | 0,26 |  |  |  | 0,26
| 4. 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 1E-5 | 0,00004 | 906520 | 36,26 |  |  |  | 36,26
| 5. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,32 | 1,28
6 О | прайс | ИП 212-31 Извещатель дымовой оптический точечный (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 3 | 308,17 | 924,51
7 О | ФССЦ-61.2.02.03-0028 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10 | 10 шт |  | 0,1 | 1634,4 | 163,44
8 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 1 | 336,2 | 336,20 | 332,82 |  |  | 3,38
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1,3905 | 1,39 | 239,35 | 332,70 | 332,70
| 1. 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,042 | 0,042 | 80,45 | 3,38 |  |  |  | 3,38
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,2 | 0,2
9 | прайс | Датчик уровня кондуктометрический, L=1м. ОВЕН ДУ.3-1 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 1 | 520,2 | 520,20 |  |  |  | 520,20
10 | ФЕРм11-02-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 7 | 1685,27 | 11796,89 | 5089,21 | 5833,87 | 1257,90 | 873,81
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 3,0375 | 21,26 | 239,35 | 5088,58 | 5088,58
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,594 | 4,16
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,297 | 2,08 | 1700,31 | 3536,64 |  | 3536,64 | 677,12
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,297 | 2,08 | 1087,18 | 2261,33 |  | 2261,33 | 581,38
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0,0675 | 0,47 | 81,73 | 38,41 |  | 38,41
| 4. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 4E-5 | 0,00028 | 157663,4 | 44,15 |  |  |  | 44,15
| 5. 01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т | 0,0002 | 0,0014 | 87734,6 | 122,83 |  |  |  | 122,83
| 6. 01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг | 0,001 | 0,007 | 143,4 | 1,00 |  |  |  | 1,00
| 7. 08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т | 0,0015 | 0,0105 | 67221,53 | 705,83 |  |  |  | 705,83
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,45 | 3,15
11 | прайс | Поплавковый датчик уровня, 20мм АМР - Х203 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 1 | 204 | 204,00 |  |  |  | 204,00
12 | прайс | Комплект поплавковых датчиков уровня (с кронштейнами) 2хMS1 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | компл. |  | 2 | 21236,64 | 42473,28 |  |  |  | 42473,28
13 | прайс | Датчик уровня гидростатический погружной, (L=35м) ПД 100И-ДГ0,1 - 167-0,5-35 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 1 | 19767,6 | 19767,60 |  |  |  | 19767,60
14 | прайс | Датчик уровня гидростатический погружной, (L=25м) ПД 100И-ДГ0,1 - 167-0,5-25 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 1 | 17062,56 | 17062,56 |  |  |  | 17062,56
15 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 2 | 336,2 | 672,40 | 665,64 |  |  | 6,76
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1,3905 | 2,78 | 239,35 | 665,39 | 665,39
| 1. 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,042 | 0,084 | 80,45 | 6,76 |  |  |  | 6,76
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,2 | 0,4
16 | прайс | Преобразователь давления ПД 100И-ДИ-1,0-121-0,5 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 2 | 5826,24 | 11652,48 |  |  |  | 11652,48
17 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 1 | 175,93 | 175,93 | 168,02 |  |  | 7,91
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 0,702 | 0,7 | 239,35 | 167,55 | 167,55
| 1. 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,035 | 0,035 | 225,95 | 7,91 |  |  |  | 7,91
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,1 | 0,1
18 | прайс | Термопреобразователь сопротивления ДТС 125М - 100М.1,0.60И(14) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 1 | 957,17 | 957,17 |  |  |  | 957,17
Раздел 3. Щиты и пульты.
19 | ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 2 | 5232,27 | 10464,54 | 2662,52 | 2983,32 | 604,44 | 4818,70
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 5,562 | 11,12 | 239,35 | 2661,57 | 2661,57
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,999 | 2
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,4995 | 1 | 1700,31 | 1700,31 |  | 1700,31 | 325,54
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,4995 | 1 | 1087,18 | 1087,18 |  | 1087,18 | 279,51
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1,215 | 2,43 | 81,73 | 198,60 |  | 198,60
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,3 | 0,6 | 162,32 | 97,39 |  |  |  | 97,39
| 5. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,06 | 0,12 | 87,74 | 10,53 |  |  |  | 10,53
| 6. 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0,03 | 0,06 | 78422,1 | 4705,33 |  |  |  | 4705,33
| 7. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,05 | 0,1 | 54,59 | 5,46 |  |  |  | 5,46
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,82 | 1,64
20 О | прайс | Шкаф управления насосами ШУН-1 2000х800х450, IP54 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)) | шт. |  | 1 | 642772,12 | 642772,12
21 О | прайс | Шкаф управления насосами ШУН-2 2000х800х450, IP54 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)) | шт. |  | 1 | 466413,46 | 466413,46
22 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 1 | 2294,38 | 2294,38 | 665,63 | 411,51 | 73,52 | 1217,24
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 2,781 | 2,78 | 239,35 | 665,39 | 665,39
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,243 | 0,24
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1215 | 0,12 | 1700,31 | 204,04 |  | 204,04 | 39,06
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,1215 | 0,12 | 1087,18 | 130,46 |  | 130,46 | 33,54
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0,891 | 0,89 | 81,73 | 72,74 |  | 72,74
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,15 | 0,15 | 162,32 | 24,35 |  |  |  | 24,35
| 5. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,17 | 0,17 | 87,74 | 14,92 |  |  |  | 14,92
| 6. 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0,015 | 0,015 | 78422,1 | 1176,33 |  |  |  | 1176,33
| 7. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,03 | 0,03 | 54,59 | 1,64 |  |  |  | 1,64
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,41 | 0,41
23 О | прайс | Щит управления дренажными насосами ЩУДН 395х310х220, IP54 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)) | шт. |  | 1 | 15372,82 | 15372,82
Раздел 4. Кабельные, монтажные изделия.
24 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,54 | 1821,84 | 983,79 | 892,07 | 40,64 | 8,82 | 51,08
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 7,2765 | 3,93 | 227,03 | 892,23 | 892,23
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,054 | 0,03
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,027 | 0,01 | 1700,31 | 17,00 |  | 17,00 | 3,26
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,027 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 3. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,16 | 0,0864 | 169,38 | 14,63 |  |  |  | 14,63
| 4. 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,0006 | 0,000324 | 13857,47 | 4,49 |  |  |  | 4,49
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,02 | 0,0108 | 54,59 | 0,59 |  |  |  | 0,59
| 6. 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 шт | 0,05 | 0,027 | 832 | 22,46 |  |  |  | 22,46
| 7. 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,0122 | 0,006588 | 1352,83 | 8,91 |  |  |  | 8,91
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,01 | 0,5454
25 | ФЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 1,46 | 651,5 | 951,19 | 818,87 | 54,93 | 11,94 | 77,39
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 2,4705 | 3,61 | 227,03 | 819,58 | 819,58
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,027 | 0,04
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0135 | 0,02 | 1700,31 | 34,01 |  | 34,01 | 6,51
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0135 | 0,02 | 1087,18 | 21,74 |  | 21,74 | 5,59
| 3. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,16 | 0,2336 | 169,38 | 39,57 |  |  |  | 39,57
| 4. 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,0006 | 0,000876 | 13857,47 | 12,14 |  |  |  | 12,14
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,02 | 0,0292 | 54,59 | 1,59 |  |  |  | 1,59
| 6. 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 шт | 0,0122 | 0,017812 | 1352,83 | 24,10 |  |  |  | 24,10
| 7. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,34 | 0,4964
26 | ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,51 51 / 100 | 383,14 | 195,40 | 161,00 | 19,19 | 4,17 | 15,21
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 1,3905 | 0,71 | 227,03 | 161,19 | 161,19
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,027 | 0,01
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0135 | 0,01 | 1700,31 | 17,00 |  | 17,00 | 3,26
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0135 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 3. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,16 | 0,0816 | 169,38 | 13,82 |  |  |  | 13,82
| 4. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,5 | 0,255
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,05 | 0,0255 | 54,59 | 1,39 |  |  |  | 1,39
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,19 | 0,0969
27 | ФССЦ-01.7.06.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента К226 | 100 м |  | 0,0265 | 829,96 | 21,99 |  |  |  | 21,99
28 | прайс | Провод ПВС 3х0,75 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 1000 м |  | 0,041 | 29768,45 | 1220,51 |  |  |  | 1220,51
29 | ФССЦ-21.2.03.08-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шнур ШВВП 2х0,75-380 | 1000 м |  | 0,167 | 17636,01 | 2945,21 |  |  |  | 2945,21
30 | ФССЦ-21.1.06.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | 1000 м |  | 0,021 | 33522,3 | 703,97 |  |  |  | 703,97
31 | ФССЦ-21.1.08.01-0151 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75 | 1000 м |  | 0,022 | 25536,56 | 561,80 |  |  |  | 561,80
32 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка ответвительная на стене (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 7 | 161,55 | 1130,85 | 1113,77 |  |  | 17,08
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 0,675 | 4,73 | 235,71 | 1114,91 | 1114,91
| 1. 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 1E-5 | 0,00007 | 129504,61 | 9,07 |  |  |  | 9,07
| 2. 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 5E-5 | 0,00035 | 6416,14 | 2,25 |  |  |  | 2,25
| 3. 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 1E-5 | 0,00007 | 82126,43 | 5,75 |  |  |  | 5,75
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,1 | 0,7
33 | прайс | Коробка распределительная 65х40мм для наружного монтажа, IP55. (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 7 | 39,61 | 277,27 |  |  |  | 277,27
34 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | т |  | 0,02503 0,00097*16+0,00047*16+0,00122+0,00077 | 23178,96 | 580,17 | 414,26 | 146,68 | 25,56 | 19,23
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 72,9 | 1,82 | 227,03 | 413,19 | 413,19
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,375 | 0,08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1,6875 | 0,04 | 1700,31 | 68,01 |  | 68,01 | 13,02
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1,6875 | 0,04 | 1087,18 | 43,49 |  | 43,49 | 11,18
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 14,148 | 0,35 | 81,73 | 28,61 |  | 28,61
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 3,36 | 0,0841008 | 162,32 | 13,65 |  |  |  | 13,65
| 5. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,54 | 0,0635762 | 87,74 | 5,58 |  |  |  | 5,58
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 10,15 | 0,2540545
35 | ФССЦ-20.2.07.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой | м |  | 48 | 392,33 | 18831,84 |  |  |  | 18831,84
36 | ФССЦ-20.2.07.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лоток 100х50 мм, длиной 3000 мм | шт |  | 1 | 850,11 | 850,11 |  |  |  | 850,11
37 | ФССЦ-20.2.03.06-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длина 3000 мм | шт |  | 1 | 565,92 | 565,92 |  |  |  | 565,92
38 | прайс | Кронштейн настенный основной 100 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 22 | 141,11 | 3104,42 |  |  |  | 3104,42
39 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,02 2 / 100 | 8914,46 | 178,29 | 52,47 | 34,20 | 15,19 | 91,62
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 11,556 | 0,23 | 227,03 | 52,22 | 52,22
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,0645 | 0,06
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,135 |  | 1700,31
| 2. 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 2,7945 | 0,06 | 401,1 | 24,07 |  | 24,07 | 14,55
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,135 |  | 1087,18
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2,6055 | 0,05 | 81,73 | 4,09 |  | 4,09
| 5. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2,14 | 0,0428 | 162,32 | 6,95 |  |  |  | 6,95
| 6. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,25 | 0,025 | 87,74 | 2,19 |  |  |  | 2,19
| 7. 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,3 | 0,006 | 204,92 | 1,23 |  |  |  | 1,23
| 8. 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 30 | 0,6 | 130,83 | 78,50 |  |  |  | 78,50
| 9. 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 6 | 0,12 | 22,89 | 2,75 |  |  |  | 2,75
| 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,61 | 0,0322
40 | прайс | Профиль перфорированный Z-образный К241 L=2м (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 1 | 794,73 | 794,73 |  |  |  | 794,73
41 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,54 | 4786,26 | 2584,58 | 2456,06 |  |  | 128,52
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 20,52 | 11,08 | 221,65 | 2455,88 | 2455,88
| 1. 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 1,75 | 0,945 | 136 | 128,52 |  |  |  | 128,52
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,79 | 1,5066
42 | ФССЦ-24.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м |  | 48 | 7,15 | 343,20 |  |  |  | 343,20
43 | ФССЦ-23.8.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт |  | 6,5 | 18 | 117,00 |  |  |  | 117,00
44 | ФССЦ-24.3.01.02-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм | м |  | 6 | 50,4 | 302,40 |  |  |  | 302,40
45 | прайс | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х180 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 100 | 1,1 | 110,00 |  |  |  | 110,00
46 | ФЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим наборный без кожуха (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 шт |  | 0,02 2 / 100 | 16014,71 | 320,29 | 258,34 | 7,88 | 1,63 | 54,07
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 55,62 | 1,11 | 232,24 | 257,79 | 257,79
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,01
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,135 |  | 1700,31
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,135 |  | 1087,18
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0,216 |  | 81,73
| 4. 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,003 | 0,00006 | 58386,4 | 3,50 |  |  |  | 3,50
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,8 | 0,016 | 54,59 | 0,87 |  |  |  | 0,87
| 6. 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт | 102 | 2,04 | 24,36 | 49,69 |  |  |  | 49,69
| 7. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 7,93 | 0,1586
47 | 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт |  | -2,04 | 24,36 | -49,69 |  |  |  | -49,69
48 | ФССЦ-20.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим винтовой ЗВИ-3 1-2,5 мм2 12 пар | шт |  | 2 | 30,84 | 61,68 |  |  |  | 61,68
49 | ФЕРм08-02-409-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,06 | 11529,25 | 691,76 | 575,22 | 93,33 | 17,15 | 23,21
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 42,228 | 2,53 | 227,03 | 574,39 | 574,39
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,945 | 0,06
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,4725 | 0,03 | 1700,31 | 51,01 |  | 51,01 | 9,77
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,4725 | 0,03 | 1087,18 | 32,62 |  | 32,62 | 8,39
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2,916 | 0,17 | 81,73 | 13,89 |  | 13,89
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,96 | 0,0576 | 162,32 | 9,35 |  |  |  | 9,35
| 5. 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0,55 | 0,033 | 419,97 | 13,86 |  |  |  | 13,86
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 5,88 | 0,3528
50 | прайс | Труба канализационная ф 400мм, L=3м (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м |  | 6 | 6033,99 | 36203,94 |  |  |  | 36203,94
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1323510,59 | 20402,72 | 9628,12 | 2022,20 | 167171,50
Накладные расходы | [6 empty] | 19450,06
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 11660,32) (Поз. 1, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 32) | [6 empty] | 9328,26
85% ФОТ (от 1045,74) (Поз. 2) | [6 empty] | 888,88
95% ФОТ (от 9718,86) (Поз. 19, 22, 24-26, 34, 39, 41, 46, 49) | [6 empty] | 9232,92
Сметная прибыль | [6 empty] | 13993,18
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 11660,32) (Поз. 1, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 32) | [6 empty] | 6996,19
65% ФОТ (от 10764,6) (Поз. 2, 19, 22, 24-26, 34, 39, 41, 46, 49) | [6 empty] | 6996,99
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 159603,59
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 71041,99
Итого Оборудование | [6 empty] | 1126308,25
Итого | [6 empty] | 1356953,83
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 167171,50
Машины и механизмы | [6 empty] | 9628,12
ФОТ | [6 empty] | 22424,92
Оборудование | [6 empty] | 1126308,25
Накладные расходы | [6 empty] | 19450,06
Сметная прибыль | [6 empty] | 13993,18
НДС 20% от 1356953,83 | [6 empty] | 271390,77
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1628344,60
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## Ресурсная смета 14 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [9 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14