## Ресурсная смета 12 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 2021 г. | [7 empty] | "____" _______________2021 г.
Реконструкция КНС-5. г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 5 а.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РС-13
(локальная смета)
| на | Реконструкция КНС-5. АК.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 174.11.20-АК.С
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2268,717 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________155,232 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________144,469 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1590,896 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________52,481 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________220,99 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы.
1 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) | 100 м3 |  | 0,1062 | 33351,47 | 3541,93 | 3541,93
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 177,1 | 18,81 | 188,32 | 3542,30 | 3542,30
2 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,59 | 7348,4 | 4335,56 | 958,40 | 3377,16 | 868,26
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 7,155 | 4,22 | 227,03 | 958,07 | 958,07
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,265 | 3,11
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 5,265 | 3,11 | 1087,18 | 3381,13 |  | 3381,13 | 869,28
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1 | 0,59
3 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 |  | 1,77 | 718,2 | 1271,21 |  |  |  | 1271,21
4 | ФЕРм08-02-141-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг ( Радиочастотный коаксиальный кабель, L=25м х2 поставляется в к-те СУР-97, Ду-500,; Радиочастотный коаксиальный кабель L=40м х2, поставляется в к-те СУР-97, Ду-600 ) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,38 | 7786,82 | 2958,99 | 1323,06 | 1402,25 | 291,77 | 233,68
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 15,336 | 5,83 | 227,03 | 1323,58 | 1323,58
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,538 | 0,96
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1,269 | 0,48 | 1700,31 | 816,15 |  | 816,15 | 156,26
| 2. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 3,483 | 1,32 | 17,14 | 22,62 |  | 22,62
| 3. 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 3,483 | 1,32 | 26,73 | 35,28 |  | 35,28
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1,269 | 0,48 | 1087,18 | 521,85 |  | 521,85 | 134,16
| 5. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,096 | 0,03648
| 6. 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,001 | 0,00038 | 58386,4 | 22,19 |  |  |  | 22,19
| 7. 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0,01 | 0,0038 | 53790,64 | 204,40 |  |  |  | 204,40
| 8. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,25 | 0,095 | 54,59 | 5,19 |  |  |  | 5,19
| 9. 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6E-5 | 0,0000228 | 83607,21 | 1,91 |  |  |  | 1,91
| 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,14 | 0,8132
5 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ( Радиочастотный коаксиальный кабель, L=25м х2 поставляется в к-те СУР-97, Ду-500,; Радиочастотный коаксиальный кабель L=40м х2, поставляется в к-те СУР-97, Ду-600 ) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,77 | 2213,07 | 1704,06 | 1484,43 | 86,93 | 18,88 | 132,70
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 8,4915 | 6,54 | 227,03 | 1484,78 | 1484,78
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,081 | 0,06
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0405 | 0,03 | 1700,31 | 51,01 |  | 51,01 | 9,77
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0405 | 0,03 | 1087,18 | 32,62 |  | 32,62 | 8,39
| 3. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,32 | 0,2464 | 169,38 | 41,74 |  |  |  | 41,74
| 4. 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00105 | 0,0008085 | 13857,47 | 11,20 |  |  |  | 11,20
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,02 | 0,0154 | 54,59 | 0,84 |  |  |  | 0,84
| 6. 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0,05 | 0,0385 | 1553 | 59,79 |  |  |  | 59,79
| 7. 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0,0122 | 0,009394 | 2037,18 | 19,14 |  |  |  | 19,14
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,18 | 0,9086
6 | ФЕРм08-02-147-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг ( Радиочастотный коаксиальный кабель, L=25м х2 поставляется в к-те СУР-97, Ду-500,; Радиочастотный коаксиальный кабель L=40м х2, поставляется в к-те СУР-97, Ду-600 ) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,26 | 7738,02 | 2011,89 | 1657,50 | 271,14 | 42,47 | 83,25
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 28,08 | 7,3 | 227,03 | 1657,32 | 1657,32
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,14
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,27 | 0,07 | 1700,31 | 119,02 |  | 119,02 | 22,79
| 2. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 6,615 | 1,72 | 17,14 | 29,48 |  | 29,48
| 3. 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 6,615 | 1,72 | 26,73 | 45,98 |  | 45,98
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,27 | 0,07 | 1087,18 | 76,10 |  | 76,10 | 19,57
| 5. 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,245 | 0,0637
| 6. 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00062 | 0,0001612 | 129504,61 | 20,88 |  |  |  | 20,88
| 7. 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0,00025 | 0,000065 | 718800 | 46,72 |  |  |  | 46,72
| 8. 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00072 | 0,0001872 | 83607,21 | 15,65 |  |  |  | 15,65
| 9. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3,91 | 1,0166
7 | ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | км кабеля |  | 0,1 | 8970,69 | 897,07 | 186,85 | 710,22 | 98,02
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.-ч | 7,695 | 0,77 | 242,82 | 186,97 | 186,97
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,24 | 0,32
| 1. 91.01.01-001 | Бульдозеры в составе кабелеукладочной колонны, мощность 128,7 кВт (175 л.с.) | маш.час | 1,62 | 0,16 | 2885,07 | 461,61 |  | 461,61 | 52,09
| 2. 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.час | 1,62 | 0,16 | 1074,41 | 171,91 |  | 171,91 | 44,72
| 3. 91.14.05-041 | Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 1,62 | 0,16 | 424,59 | 67,93 |  | 67,93
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,146 | 0,1146
8 | прайс Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Лента сигнальная 200мкмх150мм (100м) (ЛСЭ-150) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 1 | 428,4 | 428,40 |  |  |  | 428,40
9 | ФЕР01-02-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) | 10 м3 |  | 0,177 | 3827,81 | 677,52 | 474,49 | 203,03 | 43,01
|  | Затраты труда рабочих (ср 1) | чел.-ч | 15,4445 | 2,73 | 173,57 | 473,85 | 473,85
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,93 | 0,16
| 1. 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0,2625 | 0,05 | 1278,02 | 63,90 |  | 63,90 | 16,28
| 2. 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 1,7875 | 0,32 | 5,27 | 1,69 |  | 1,69
| 3. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0,9 | 0,16 | 891,34 | 142,61 |  | 142,61 | 38,81
Н | 4. 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 10 | 1,77
10 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | м3 |  | 1,77 | 718,2 | 1271,21 |  |  |  | 1271,21
11 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15) | 100 м3 |  | 0,0708 | 20235,54 | 1432,68 | 1432,68
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 111,78 | 7,91 | 181,03 | 1431,95 | 1431,95
Раздел 2. Демонтажные работы.
12 | ФЕРм11-02-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж датчика уровня. Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 5 1+4 | 468,13 | 2340,65 | 1090,55 | 1250,10 | 269,55
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 0,91125 | 4,56 | 239,35 | 1091,44 | 1091,44
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1782 | 0,89
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0891 | 0,45 | 1700,31 | 765,14 |  | 765,14 | 146,49
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0891 | 0,45 | 1087,18 | 489,23 |  | 489,23 | 125,78
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0,02025 | 0,1 | 81,73 | 8,17 |  | 8,17
| 4. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т |  |  | 157663,4
| 5. 01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т |  |  | 87734,6
| 6. 01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг |  |  | 143,4
| 7. 08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т |  |  | 67221,53
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб
13 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабеля (существующий кабель сигнальный) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м |  | 0,35 | 2092,85 | 732,50 | 730,70 | 1,80 | 1,31
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 11,086 | 3,88 | 188,32 | 730,68 | 730,68
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0115
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,0115 |  | 446,62
Раздел 3. Приборы и средства автоматизации.
14 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 3 | 279,91 | 839,73 | 790,08 |  |  | 49,65
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 1,134 | 3,4 | 232,24 | 789,62 | 789,62
| 1. 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0002 | 0,0006 | 192,34 | 0,12 |  |  |  | 0,12
| 2. 01.7.15.14-0168 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0,0001 | 0,0003 | 118663,23 | 35,60 |  |  |  | 35,60
| 3. 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 2E-6 | 0,000006 | 906520 | 5,44 |  |  |  | 5,44
| 4. 14.1.04.02-0002 | Клей 88-СА | кг | 0,01 | 0,03 | 257,1 | 7,71 |  |  |  | 7,71
| 5. 24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0,00142 | 0,00426 | 180,27 | 0,77 |  |  |  | 0,77
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,16 | 0,48
15 | ФССЦ-61.2.01.05-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель охранный контактный: ИО 102-20/Б2М | 100 шт |  | 0,03 | 33095 | 992,85 |  |  |  | 992,85
16 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 4 | 559,12 | 2236,48 | 2106,88 |  |  | 129,60
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 2,268 | 9,07 | 232,24 | 2106,42 | 2106,42
| 1. 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0005 | 0,002 | 192,34 | 0,38 |  |  |  | 0,38
| 2. 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0,025 | 0,1 | 926,8 | 92,68 |  |  |  | 92,68
| 3. 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 1E-5 | 0,00004 | 6416,14 | 0,26 |  |  |  | 0,26
| 4. 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 1E-5 | 0,00004 | 906520 | 36,26 |  |  |  | 36,26
| 5. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,32 | 1,28
17 | прайс | ИП 212-31 Извещатель дымовой оптический точечный (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 3 | 287,74 | 863,22 |  |  |  | 863,22
18 | ФССЦ-61.2.02.03-0028 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10 | 10 шт |  | 0,1 | 1634,4 | 163,44 |  |  |  | 163,44
19 | ФЕРм11-02-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 7 | 1685,27 | 11796,89 | 5089,21 | 5833,87 | 1257,90 | 873,81
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 3,0375 | 21,26 | 239,35 | 5088,58 | 5088,58
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,594 | 4,16
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,297 | 2,08 | 1700,31 | 3536,64 |  | 3536,64 | 677,12
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,297 | 2,08 | 1087,18 | 2261,33 |  | 2261,33 | 581,38
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0,0675 | 0,47 | 81,73 | 38,41 |  | 38,41
| 4. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 4E-5 | 0,00028 | 157663,4 | 44,15 |  |  |  | 44,15
| 5. 01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т | 0,0002 | 0,0014 | 87734,6 | 122,83 |  |  |  | 122,83
| 6. 01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг | 0,001 | 0,007 | 143,4 | 1,00 |  |  |  | 1,00
| 7. 08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т | 0,0015 | 0,0105 | 67221,53 | 705,83 |  |  |  | 705,83
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,45 | 3,15
20 | прайс (курс евро на 18.02.2021 - 90,00) | Комплект поплавковых датчиков уровня (с кронштейнами) 2хMS1 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | компл. |  | 2 | 19828,8 | 39657,60 |  |  |  | 39657,60
21 | прайс | Датчик уровня гидростатический погружной, (L=30м) ПД 100И-ДГ0,1 - 167-0,5-30 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 2 | 18054 | 36108,00 |  |  |  | 36108,00
22 | прайс | Датчик давления, датчик с повышенной влагозащитой IP68, L=45м ПД 100И-ДИ-1,0 - 117-0,5.45 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 1 | 22032 | 22032,00 |  |  |  | 22032,00
23 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 2 | 336,2 | 672,40 | 665,64 |  |  | 6,76
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 1,3905 | 2,78 | 239,35 | 665,39 | 665,39
| 1. 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,042 | 0,084 | 80,45 | 6,76 |  |  |  | 6,76
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,2 | 0,4
24 | прайс | Преобразователь давления ПД 100И-ДИ-1,0-121-0,5 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 2 | 5712 | 11424,00 |  |  |  | 11424,00
25 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 1 | 175,93 | 175,93 | 168,02 |  |  | 7,91
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 0,702 | 0,7 | 239,35 | 167,55 | 167,55
| 1. 01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0,035 | 0,035 | 225,95 | 7,91 |  |  |  | 7,91
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,1 | 0,1
26 | прайс | Термопреобразователь сопротивления ДТС 125М - 100М.1,0.60И(14) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 1 | 938,4 | 938,40 |  |  |  | 938,40
27 | прайс | Резистор С2-33-0,5-4,7 кОм 5% (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 1 | 3,57 | 3,57 |  |  |  | 3,57
Раздел 4. Щиты и пульты.
28 | ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 2 | 5232,27 | 10464,54 | 2662,52 | 2983,32 | 604,44 | 4818,70
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 5,562 | 11,12 | 239,35 | 2661,57 | 2661,57
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,999 | 2
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,4995 | 1 | 1700,31 | 1700,31 |  | 1700,31 | 325,54
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,4995 | 1 | 1087,18 | 1087,18 |  | 1087,18 | 279,51
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1,215 | 2,43 | 81,73 | 198,60 |  | 198,60
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,3 | 0,6 | 162,32 | 97,39 |  |  |  | 97,39
| 5. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,06 | 0,12 | 87,74 | 10,53 |  |  |  | 10,53
| 6. 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0,03 | 0,06 | 78422,1 | 4705,33 |  |  |  | 4705,33
| 7. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,05 | 0,1 | 54,59 | 5,46 |  |  |  | 5,46
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,82 | 1,64
29 О | прайс | Шкаф управления насосами ШУН-1 1800х600х450, IP54 (заказная сборка) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)) | шт. |  | 1 | 751699,53 | 751699,53
30 О | прайс | Шкаф управления насосами ШУН-2 1800х600х450, IP54 (заказная сборка) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)) | шт. |  | 1 | 533342,75 | 533342,75
31 | ФЕРм11-02-022-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 500 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 2 | 10582,17 | 21164,34 | 13612,76 | 4365,20 | 947,52 | 3186,38
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 33,345 | 66,69 | 204,12 | 13612,76 | 13612,76
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,566 | 3,13
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,783 | 1,57 | 1700,31 | 2669,49 |  | 2669,49 | 511,10
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,783 | 1,57 | 1087,18 | 1706,87 |  | 1706,87 | 438,83
| 3. 01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0,067 | 0,134 | 80,45 | 10,78 |  |  |  | 10,78
| 4. 01.7.15.02-0087 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 24 мм | т | 0,015 | 0,03 | 105758,09 | 3172,74 |  |  |  | 3172,74
| 5. 01.7.15.11-0052 | Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм | кг | 0,01 | 0,02 | 143,4 | 2,87 |  |  |  | 2,87
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 4,18 | 8,36
32 О | прайс | Одноканальный (407251.002-01)- ультрозвуковой счетчик СУР-97 Ду-500 (блок электронного преобразователя -220 В или 12В; монтажный ком-т; ком-т пьезоэлектрических преобразователей; линия связи - 25м: св-во о поверке)предназначенный для монтажа на водоводе Заказчика, с возможностью замены пьезоэлектрических преобраз. без снятия давления, в том числе услуги по шеф-монтажу пьезоэлектрических преобразователей на водоводе Заказчика без снятия давления в г. Тольятте. (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)) | шт. |  | 1 | 152926,9 | 152926,90
33 О | прайс | Одноканальный (407251.002-01)- ультрозвуковой счетчик СУР-97 Ду-600 (блок электронного преобразователя -220 В или 12В; монтажный ком-т; ком-т пьезоэлектрических преобразователей; линия связи - 25м: св-во о поверке)предназначенный для монтажа на водоводе Заказчика, с возможностью замены пьезоэлектрических преобраз. без снятия давления, в том числе услуги по шеф-монтажу пьезоэлектрических преобразователей на водоводе Заказчика без снятия давления в г. Тольятте. (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)) | шт. |  | 1 | 152926,9 | 152926,90
Раздел 5. Кабельные, монтажные изделия.
34 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,32 32 / 100 | 1482,14 | 474,28 | 440,36 | 12,04 | 2,62 | 21,88
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 6,0615 | 1,94 | 227,03 | 440,44 | 440,44
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,027 | 0,01
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0135 |  | 1700,31
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0135 |  | 1087,18
| 3. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,16 | 0,0512 | 169,38 | 8,67 |  |  |  | 8,67
| 4. 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00043 | 0,0001376 | 13857,47 | 1,91 |  |  |  | 1,91
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,02 | 0,0064 | 54,59 | 0,35 |  |  |  | 0,35
| 6. 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 | 100 шт | 0,05 | 0,016 | 447 | 7,15 |  |  |  | 7,15
| 7. 20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм | 1000 шт | 0,0122 | 0,003904 | 973,71 | 3,80 |  |  |  | 3,80
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,84 | 0,2688
35 | ФЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (лотки сущ.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 1,7 170 / 100 | 424,64 | 721,89 | 536,66 | 63,95 | 13,91 | 121,28
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 1,3905 | 2,36 | 227,03 | 535,79 | 535,79
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,027 | 0,05
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0135 | 0,02 | 1700,31 | 34,01 |  | 34,01 | 6,51
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0135 | 0,02 | 1087,18 | 21,74 |  | 21,74 | 5,59
| 3. 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,16 | 0,272 | 169,38 | 46,07 |  |  |  | 46,07
З | 4. ФССЦ-01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0,05 | 0,085 | 829,96 | 70,55 |  |  |  | 70,55
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,05 | 0,085 | 54,59 | 4,64 |  |  |  | 4,64
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,19 | 0,323
36 | прайс | Провод ПВС 3х0,75 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | 1000 м |  | 0,042 | 29768,45 | 1250,27 |  |  |  | 1250,27
37 | ФССЦ-21.2.03.08-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шнур ШВВП 2х0,75-380 | 1000 м |  | 0,14 | 17636,01 | 2469,04 |  |  |  | 2469,04
38 | ФССЦ-21.1.06.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель монтажный МКЭШ 2х0,75-500 | 1000 м |  | 0,009 | 33522,3 | 301,70 |  |  |  | 301,70
39 | ФССЦ-21.1.08.01-0151 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 1х2х0,75 | 1000 м |  | 0,011 | 25536,56 | 280,90 |  |  |  | 280,90
40 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка ответвительная на стене (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | шт |  | 9 | 161,55 | 1453,95 | 1431,99 |  |  | 21,96
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 0,675 | 6,08 | 235,71 | 1433,12 | 1433,12
| 1. 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 1E-5 | 0,00009 | 129504,61 | 11,66 |  |  |  | 11,66
| 2. 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 5E-5 | 0,00045 | 6416,14 | 2,89 |  |  |  | 2,89
| 3. 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм | т | 1E-5 | 0,00009 | 82126,43 | 7,39 |  |  |  | 7,39
| 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 0,1 | 0,9
41 | прайс | Коробка распределительная 65х40мм для наружного монтажа, IP55. (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 7 | 39,61 | 277,27 |  |  |  | 277,27
42 | прайс | Коробка распределительная КМ41272 240х195х90мм IP55 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 2 | 2567,19 | 5134,38 |  |  |  | 5134,38
43 | прайс | Сальник PG-36 диаметр кабеля 24-32мм IP54 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 1 | 125,63 | 125,63 |  |  |  | 125,63
44 | прайс | Сальник PG-48 диаметр кабеля 36-44мм IP54 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 2 | 157,49 | 314,98 |  |  |  | 314,98
45 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | т |  | 0,001597 | 23178,96 | 37,02 | 26,43 | 9,36 | 1,63 | 1,23
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 72,9 | 0,12 | 227,03 | 27,24 | 27,24
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,375 | 0,01
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1,6875 |  | 1700,31
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1,6875 |  | 1087,18
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 14,148 | 0,02 | 81,73 | 1,63 |  | 1,63
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 3,36 | 0,0053659 | 162,32 | 0,87 |  |  |  | 0,87
| 5. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,54 | 0,0040564 | 87,74 | 0,36 |  |  |  | 0,36
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 10,15 | 0,0162096
46 | ФССЦ-20.2.07.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой | м |  | 3 | 392,33 | 1176,99 |  |  |  | 1176,99
47 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,04 4 / 100 | 8914,46 | 356,58 | 104,94 | 68,41 | 30,38 | 183,23
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 11,556 | 0,46 | 227,03 | 104,43 | 104,43
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,0645 | 0,12
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,135 | 0,01 | 1700,31 | 17,00 |  | 17,00 | 3,26
| 2. 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш.час | 2,7945 | 0,11 | 401,1 | 44,12 |  | 44,12 | 26,68
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,135 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2,6055 | 0,1 | 81,73 | 8,17 |  | 8,17
| 5. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2,14 | 0,0856 | 162,32 | 13,89 |  |  |  | 13,89
| 6. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,25 | 0,05 | 87,74 | 4,39 |  |  |  | 4,39
| 7. 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,3 | 0,012 | 204,92 | 2,46 |  |  |  | 2,46
| 8. 20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 30 | 1,2 | 130,83 | 157,00 |  |  |  | 157,00
| 9. 20.2.09.13-0011 | Муфты | шт | 6 | 0,24 | 22,89 | 5,49 |  |  |  | 5,49
| 10. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1,61 | 0,0644
48 | прайс | Профиль перфорированный Z-образный К241 L=2м (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 2 | 999,1 | 1998,20 |  |  |  | 1998,20
49 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,32 | 4786,26 | 1531,60 | 1455,44 |  |  | 76,16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 20,52 | 6,57 | 221,65 | 1456,24 | 1456,24
| 1. 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 1,75 | 0,56 | 136 | 76,16 |  |  |  | 76,16
| 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,79 | 0,8928
50 | ФССЦ-24.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м |  | 22 | 7,15 | 157,30 |  |  |  | 157,30
51 | ФССЦ-23.8.03.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт |  | 4,4 | 18 | 79,20 |  |  |  | 79,20
52 | ФССЦ-24.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм | м |  | 10 | 24,69 | 246,90 |  |  |  | 246,90
53 | ФССЦ-23.8.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 40 мм | 10 шт |  | 2 | 42,5 | 85,00 |  |  |  | 85,00
54 | ФЕРм08-02-410-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,32 | 5079,8 | 1625,54 | 1310,31 | 108,38 | 23,53 | 206,85
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 18,036 | 5,77 | 227,03 | 1309,96 | 1309,96
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,243 | 0,08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1215 | 0,04 | 1700,31 | 68,01 |  | 68,01 | 13,02
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,1215 | 0,04 | 1087,18 | 43,49 |  | 43,49 | 11,18
| 3. 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,021 | 0,00672 | 3416,45 | 22,96 |  |  |  | 22,96
| 4. 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 | 0,064 | 419,97 | 26,88 |  |  |  | 26,88
| 5. 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,032 | 0,01024 | 4140 | 42,39 |  |  |  | 42,39
| 6. 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 1 | 0,32
| 7. 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 0,5 | 0,16 | 716,36 | 114,62 |  |  |  | 114,62
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,51 | 0,8032
55 | прайс | Труба ПНД РЕ 100 PN12.5 SDR 13,6(1.25 МПа) ф25х2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м. |  | 32 | 48,21 | 1542,72 |  |  |  | 1542,72
56 | ФССЦ-20.2.05.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм | 100 шт |  | 0,24 | 382,68 | 91,84 |  |  |  | 91,84
57 | ФЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,41 | 5827,51 | 2389,28 | 1920,10 | 169,72 | 36,84 | 299,46
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 20,628 | 8,46 | 227,03 | 1920,67 | 1920,67
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,297 | 0,12
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1485 | 0,06 | 1700,31 | 102,02 |  | 102,02 | 19,53
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,1485 | 0,06 | 1087,18 | 65,23 |  | 65,23 | 16,77
| 3. 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,021 | 0,00861 | 3416,45 | 29,42 |  |  |  | 29,42
| 4. 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0,4 | 0,164 | 419,97 | 68,88 |  |  |  | 68,88
| 5. 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,032 | 0,01312 | 4140 | 54,32 |  |  |  | 54,32
| 6. 20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 1 | 0,41
| 7. 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 0,5 | 0,205 | 716,36 | 146,85 |  |  |  | 146,85
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,87 | 1,1767
58 | прайс | Труба ПНД РЕ 100 PN10 SDR 17(1.0 МПа) ф 40х2,4 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м. |  | 41 | 94,5 | 3874,50 |  |  |  | 3874,50
59 | ФЕРм08-02-410-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,29 | 6153,93 | 1784,64 | 1358,12 | 196,43 | 42,64 | 230,09
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 20,628 | 5,98 | 227,03 | 1357,64 | 1357,64
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,486 | 0,14
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,243 | 0,07 | 1700,31 | 119,02 |  | 119,02 | 22,79
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,243 | 0,07 | 1087,18 | 76,10 |  | 76,10 | 19,57
| 3. 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,021 | 0,00609 | 3416,45 | 20,81 |  |  |  | 20,81
| 4. 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0,55 | 0,1595 | 419,97 | 66,99 |  |  |  | 66,99
| 5. 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0,032 | 0,00928 | 4140 | 38,42 |  |  |  | 38,42
| 6. 20.2.08.05-0017 | Профиль монтажный | шт | 0,5 | 0,145 | 716,36 | 103,87 |  |  |  | 103,87
| 7. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 2,87 | 0,8323
60 | прайс | Труба ПНД РЕ 100 PN10 SDR 17(1.0 МПа) ф 63х3,8 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м. |  | 29 | 218,88 | 6347,52 |  |  |  | 6347,52
61 | прайс | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х180 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт. |  | 100 | 1,03 | 103,00 |  |  |  | 103,00
62 | ФЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим наборный без кожуха (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 шт |  | 0,01 1 / 100 | 16014,71 | 160,15 | 129,17 | 3,94 | 0,82 | 27,04
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 55,62 | 0,56 | 232,24 | 130,05 | 130,05
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,135 |  | 1700,31
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,135 |  | 1087,18
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0,216 |  | 81,73
| 4. 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,003 | 0,00003 | 58386,4 | 1,75 |  |  |  | 1,75
| 5. 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0,8 | 0,008 | 54,59 | 0,44 |  |  |  | 0,44
| 6. 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт | 102 | 1,02 | 24,36 | 24,85 |  |  |  | 24,85
| 7. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 7,93 | 0,0793
63 | 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные | шт |  | -1,02 | 24,36 | -24,85 |  |  |  | -24,85
64 | ФССЦ-20.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим винтовой ЗВИ-3 1-2,5 мм2 12 пар | шт |  | 1 | 30,84 | 30,84 |  |  |  | 30,84
65 | ФЕРм08-02-409-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. (прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м |  | 0,1212 (6,06*2) / 100 | 11529,25 | 1397,35 | 1161,95 | 188,52 | 34,65 | 46,88
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 42,228 | 5,12 | 227,03 | 1162,39 | 1162,39
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,945 | 0,11
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,4725 | 0,06 | 1700,31 | 102,02 |  | 102,02 | 19,53
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,4725 | 0,06 | 1087,18 | 65,23 |  | 65,23 | 16,77
| 3. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2,916 | 0,35 | 81,73 | 28,61 |  | 28,61
| 4. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,96 | 0,116352 | 162,32 | 18,89 |  |  |  | 18,89
| 5. 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0,55 | 0,06666 | 419,97 | 28,00 |  |  |  | 28,00
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 5,88 | 0,712656
66 | прайс | Труба канализационная 110 х 2.2 х 3000 мм (1103000т) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | м. |  | 12,12 | 188,13 | 2280,14 |  |  |  | 2280,14
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1814108,89 | 47851,17 | 21305,77 | 4630,15 | 154055,87
Накладные расходы | [6 empty] | 44845,73
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 32922,21) (Поз. 1, 11, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 25, 31, 40) | [6 empty] | 26337,77
85% ФОТ (от 732,01) (Поз. 13) | [6 empty] | 622,21
95% ФОТ (от 18827,1) (Поз. 2, 4-7, 28, 34-35, 45, 47, 49, 54, 57, 59, 62, 65) | [6 empty] | 17885,75
Сметная прибыль | [6 empty] | 31642,94
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 5492,11) (Поз. 1, 11, 9) | [6 empty] | 2471,45
60% ФОТ (от 27430,1) (Поз. 12, 14, 16, 19, 23, 25, 31, 40) | [6 empty] | 16458,06
65% ФОТ (от 19559,11) (Поз. 2, 4-7, 28, 34-35, 45, 47, 49, 54, 57, 59, 62, 65, 13) | [6 empty] | 12713,43
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 155232,04
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 144469,44
Итого Оборудование | [6 empty] | 1590896,08
Итого | [6 empty] | 1890597,56
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 154055,87
Машины и механизмы | [6 empty] | 21305,77
ФОТ | [6 empty] | 52481,32
Оборудование | [6 empty] | 1590896,08
Накладные расходы | [6 empty] | 44845,73
Сметная прибыль | [6 empty] | 31642,94
НДС 20% от 1890597,56 | [6 empty] | 378119,51
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2268717,07
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## Ресурсная смета 14 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [9 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14