|  |  | Приложение № 1 к договору от "___"____________20___г. № _____ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по прокладке контрольного кабеля КВБбШв 7х1,5 по существующим световым опорам

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты). | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50, т/факс(8482) 22-07-35 Расчётный счёт: 40702810554060004898 в Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г.Самара БИК: 043601607 К /с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ. | Тариф 2021 года. |
| 3. Наименование и местоположение объекта. | Замена контрольного кабеля системы дистанционного наблюдения за охранной сигнализацией и уровнями в контррезервуаре в/з «Федоровский» |
| 4. Источник финансирования. | Тариф |
| 5. Цель и значение работ. | Замена контрольного кабеля системы дистанционного наблюдения за охранной сигнализацией и уровнями в контррезервуаре от административного здания ул. Родниковая 28 до световой опоры ул. Песчаная 22 |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность. | Максимальная мощность – 95 кВт, класс напряжения электрической сети 0,4 кВ. Существующая сеть электроснабжения ВЛ-0,4 кВ от ТП46 – АВБШВ 4х120. Требуемая категория электроснабжения - 2. |
| 7. Режим работы производства. | Непрерывный. |
| 8. Состав и виды работ выполняемых Заказчиком. | 1.Обеспечение допуска Подрядчика на объект Заказчика; 2.Согласование оборудования и материалов, используемых при производстве СМР; 3.Участие в приеме в эксплуатацию вновь установленного контрольного кабеля. |
| 9. Состав и виды работ выполняемых Подрядчиком | Выполнение работ осуществлять в соответствие с техническим заданием и согласованием с владельцами световых опор. |
| 10. Требования к используемому материалу. | 1. Поставку материалов осуществляет подрядчик, кабель – давальческий материал. 2. Подрядчик обязан предоставить на поставляемые изделия паспорта качества и сертификаты. 3. До проведения закупки материалов Подрядчик должен согласовать с Заказчиком тип и марку закупаемых изделий. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию. | В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"; СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ. | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта (протокола). |
| 13. Требования к технологическим решениям. | Работы выполнять с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ. | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: 1.Данное техническое задание; |
| 15. Требования к сметной документации. | Подрядчик на стадии заключения договора предоставляет локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «Гранд-смета» с обоснованием применяемых расценок. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. и др. действующих законодательств на территории РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно- планировочным решениям | Не требуется. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка. | Не требуется. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов. | Вывоз строительного мусора осуществлять Подрядчику своевременно на специализированные полигоны г.о.Тольятти. |
| 21. Требования по согласованию | Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком ППР, технологические карты на каждый этап работ. Любые отклонения от технического задания Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. |
| 22. Сроки выполнения работ | 20 календарных дней с даты заключения договора. |
| 23. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику. | 1. Перед началом производства работ подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - свидетельство о членстве в СРО допускающее к выполнению СМР. - детальный, поэтапный график производства работ; 2. По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановление Госкомстата РФ от 11.11. 1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004"Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 24. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику. | 1. Акт о приемке выполненных работ – 2 экз. 2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат – 2 экз. 3.Счет-фактура – 2 экз. 4. Локально-ресурсная смета – 3 экз. 5. Исполнительные чертежи кабельной трассы. 6. Журналы: прокладки кабелей, разделки кабельных муфт. 7. Акт сдачи-приемки работ. |
| 25. Дополнительные требования | Подрядчик обязан: - Обеспечить выполнение работ с учетом бесперебойной работы водозабора «Федоровский» совместно с Заказчиком; - Перед началом производства СМР пройти инструктаж по технике безопасности в службе Охраны труда противопожарной и промышленной безопасности Заказчика; - Предоставить списки людей и техники для оформления допуска на объект; - В процессе производства работ строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности; - Увеличить продолжительность рабочего дня (либо организовать круглосуточное производство работ), организовать выполнение работ в выходные и праздничные дни — при необходимости; - Периодически вызывать представителя Заказчика для предъявления выполненных работ; - Прокладку ВЛ согласовать с владельцами световых опор. |
| 26. Контрольная информация. | Центр ответственности: Главный инженер - Прасолов Тарас Константинович, тел. 89878199503; Главный энергетик - Сабанов Андрей Анатольевич, тел. 89878197389. |

| Подрядчик: наименование От имени Подрядчика ____________________(расшифровка подписи) | Заказчик: ООО «Волжские коммунальные системы» От имени Заказчика _________________(расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |