## Альбом
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор ООО "Волжские коммунальные системы"
В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2021 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ООО "Волжские коммунальные системы" | [12 empty] | ООО "Волжские коммунальные системы"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС-102-2021
Капитальный ремонт участка сети самотечного канализационного коллектора Ду1200мм на участке от КК-2а до КК-3 на перекрёстке ул.Энергетиков и ул.В.Поплавского, инв. № 010461, открытым способом | [13 empty] | Капитальный ремонт участка сети самотечного канализационного коллектора Ду1200мм на участке от КК-2а до КК-3 на перекрёстке ул.Энергетиков и ул.В.Поплавского, инв. № 010461, открытым способом
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 3 квартал 2021 года
Сметная стоимость |  |  | 236.12 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 192.91 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 10.08 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 46.9 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 14.05 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Демонтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР07-01-054-02 | Демонтаж: Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м |  |  | 100 м ограды |  |  | 0,055 | [7 empty] | Демонтаж: Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м
|  | Объем=5,5 / 100 | [14 empty] | Объем=5,5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 1069 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) |  |  | чел.-ч | 99,19 | 0,92 (0,8*1,15) | 5,019014 | 213.06 |  | 1069 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,3)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 2421 | [7 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.час | 32,37 | 0,92 (0,8*1,15) | 1,637922 | 1338.49 |  | 2192 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем |  |  | маш.час | 4,36 | 0,92 (0,8*1,15) | 0,220616 | 188.21 |  | 42 | [8 empty] | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 |  |  | маш.час | 0,84 | 0,92 (0,8*1,15) | 0,042504 | 817.59 |  | 35 | [8 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 2,77 | 0,92 (0,8*1,15) | 0,140162 | 1086.15 |  | 152 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 545 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 33,21 | 0,92 (0,8*1,15) | 1,680426 | 324.47 |  | 545 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М | [8 empty] | 0 | [7 empty] | М
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 |  |  | т | 0,0045 | 0 | 0 | 147096.82 |  | 0 | [8 empty] | Электроды диаметром 6 мм Э42
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |  |  | т | 0,002 | 0 | 0 | 94761.12 |  | 0 | [8 empty] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
| 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) |  |  | м3 | 0,45 | 0 | 0 | 3363.21 |  | 0 | [8 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
| 403-9012 | Панели |  |  | шт. | 33,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Панели
| 403-9025 | Фундаменты железобетонные |  |  | шт. | 33,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Фундаменты железобетонные
| 403-9120 | Столбы бетонные |  |  | шт. | 33,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Столбы бетонные
|  | Итого | [8 empty] | 3490 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 1614 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  | 1775 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0,85 | 62,05 |  |  | 1001 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 6266 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 100 м3 конструкций |  |  | 0,0032 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=(4*0,08) / 100 | [14 empty] | Объем=(4*0,08) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 132 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих (ср 2,7) |  |  | чел.час | 179,8 | 1,15 | 0,661664 | 199.92 |  | 132 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,7)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 164 | [7 empty] | ЭМ
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.час | 44,08 | 1,15 | 0,1622144 | 894.76 |  | 145 | [8 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.час | 1,55 | 1,15 | 0,005704 | 2508.17 |  | 14 | [8 empty] | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические |  |  | маш.час | 88,16 | 1,15 | 0,3244288 | 16.12 |  | 5 | [8 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 54 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 45,63 | 1,15 | 0,1679184 | 324.47 |  | 54 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого | [8 empty] | 296 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 186 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 126 |  | 126 |  |  | 234 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 150 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 680 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ТССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (выемка мусора из трубопровода - осколки ж/б трубы) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,5 | 615.5 |  | 308 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (выемка мусора из трубопровода - осколки ж/б трубы)
4 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 1,01 | 48.06 |  | 49 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=0,32*1,6+0,5 | [14 empty] | Объем=0,32*1,6+0,5
5 | ТССЦпг03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1,01 | 242.32 |  | 245 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
|  | Объем=0,32*1,6+0,5 | [14 empty] | Объем=0,32*1,6+0,5
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [8 empty] | 4388 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 1201 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [8 empty] | 3187 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [8 empty] | 599 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы | [8 empty] | 7548 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы | [8 empty] | 6946 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [8 empty] | 1201 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 2585 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 599 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы | [8 empty] | 2009 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 1151 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка | [8 empty] | 602 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) | [8 empty] | 1800 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 2009 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 1151 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 7548 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [14 empty] | Раздел 2. Земляные работы
6 | ТЕР01-01-022-13 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (доработка после провала) |  |  | 1000 м3 грунта |  |  | 0,03 | [7 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 (доработка после провала)
|  | Объем=30 / 1000 | [14 empty] | Объем=30 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1890 | [7 empty] | ЭМ
| 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 |  |  | маш.час | 30,09 | 1,4375 (1,25*1,15) | 1,2976313 | 1456.29 |  | 1890 | [8 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 421 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 30,09 | 1,4375 (1,25*1,15) | 1,2976313 | 324.47 |  | 421 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого | [8 empty] | 1890 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 421 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  | 387 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 165 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 2442 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (доработка после провала) |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 0,01 | [7 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (доработка после провала)
|  | Объем=1 / 100 | [14 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 293 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  | чел.-ч | 118 | 1,3225 (1,15*1,15) | 1,56055 | 187.64 |  | 293 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2)
|  | Итого | [8 empty] | 293 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 293 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  | 261 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0,85 | 34 |  |  | 100 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 654 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 48 | 143.38 |  | 6882 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
|  | Объем=30*1,6 | [14 empty] | Объем=30*1,6
9 | ТЕР01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  | 0,03 | [7 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 1
|  | Объем=30 / 1000 | [14 empty] | Объем=30 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 22 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  | чел.-ч | 2,99 | 1,3225 (1,15*1,15) | 0,1186283 | 187.64 |  | 22 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 160 | [7 empty] | ЭМ
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 3,26 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,1405875 | 1107.12 |  | 156 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т |  |  | маш.час | 0,07 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0030188 | 1226.78 |  | 4 | [8 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 46 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 3,26 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,1405875 | 324.47 |  | 46 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М | [8 empty] | 1 | [7 empty] | М
| 408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 0,02 |  | 0,0006 | 931.89 |  | 1 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
|  | Итого | [8 empty] | 183 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 68 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  | 63 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 27 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 273 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (песок на 0,3 м на трубой в рабочих котлованах) |  |  | 1000 м3 грунта |  |  | 0,005 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (песок на 0,3 м на трубой в рабочих котлованах)
|  | Объем=5 / 1000 | [14 empty] | Объем=5 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 56 | [7 empty] | ЭМ
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.час | 7,6 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,054625 | 1020.38 |  | 56 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 7,6 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,054625 | 324.47 |  | 18 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого | [8 empty] | 56 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 18 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  | 17 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 7 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 80 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний |  |  | м3 |  |  | 5,5 | 718.19 |  | 3950 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=5*1,1 | [14 empty] | Объем=5*1,1
12 | ТССЦпг01-01-01-039 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза |  |  | 40 | 58.06 |  | 2322 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Объем=25*1,6 | [14 empty] | Объем=25*1,6
13 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 40 | 143.38 |  | 5735 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
|  | Объем=25*1,6 | [14 empty] | Объем=25*1,6
14 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  | 0,025 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=25 / 1000 | [14 empty] | Объем=25 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 279 | [7 empty] | ЭМ
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.час | 7,6 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,273125 | 1020.38 |  | 279 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 89 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 7,6 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,273125 | 324.47 |  | 89 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого | [8 empty] | 279 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 89 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  | 82 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 35 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 396 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  | 0,3 | [7 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=(25+5) / 100 | [14 empty] | Объем=(25+5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 1023 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 12,53 | 1,3225 (1,15*1,15) | 4,9712775 | 205.8 |  | 1023 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1201 | [7 empty] | ЭМ
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.час | 3,04 | 1,4375 (1,25*1,15) | 1,311 | 894.76 |  | 1173 | [8 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций |  |  | маш.час | 12,18 | 1,4375 (1,25*1,15) | 5,252625 | 5.27 |  | 28 | [8 empty] | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 425 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 3,04 | 1,4375 (1,25*1,15) | 1,311 | 324.47 |  | 425 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого | [8 empty] | 2224 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 1448 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  | 1332 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 566 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 4122 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) |  |  | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  |  | 0,024 | [7 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
|  | Объем=24 / 1000 | [14 empty] | Объем=24 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 13 | [7 empty] | ЭМ
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.час | 0,38 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,01311 | 1020.38 |  | 13 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 4 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 0,38 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,01311 | 324.47 |  | 4 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итого | [8 empty] | 13 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 4 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  | 4 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 2 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 19 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [8 empty] | 23827 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 1338 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [8 empty] | 18538 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [8 empty] | 1003 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [8 empty] | 3951 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [8 empty] | 26875 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы | [8 empty] | 14258 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [8 empty] | 1338 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 5921 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 1003 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы | [8 empty] | 3951 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [8 empty] | 2146 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 902 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка | [8 empty] | 12617 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) | [8 empty] | 2341 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 2146 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 902 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы | [8 empty] | 26875 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Монтажные работы | [14 empty] | Раздел 3. Монтажные работы
17 | ТЕР22-01-011-18 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм |  |  | 1 км трубопровода |  |  | 0,003 | [7 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 1200 мм
|  | Объем=3/1000 | [14 empty] | Объем=3/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 2353 | [7 empty] | ОТ
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) |  |  | чел.-ч | 2380 | 1,3225 (1,15*1,15) | 9,44265 | 249.21 |  | 2353 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 8947 | [7 empty] | ЭМ
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт |  |  | маш.час | 138,04 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,5952975 | 441.79 |  | 263 | [8 empty] | Электростанции передвижные 4 кВт
| 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.час | 110,1 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,4748063 | 134.14 |  | 64 | [8 empty] | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций
| 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.час | 90 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,388125 | 271.67 |  | 105 | [8 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
| 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) |  |  | маш.час | 25,74 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,1110038 | 1518.55 |  | 169 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)
| 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 727,35 | 1,4375 (1,25*1,15) | 3,1366969 | 1198.34 |  | 3759 | [8 empty] | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
| 150704 | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т |  |  | маш.час | 178,08 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,76797 | 5879.61 |  | 4515 | [8 empty] | Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм грузоподъемностью 50 т
| 151700 | Установки для подогрева стыков |  |  | маш.час | 15,31 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0660244 | 471.23 |  | 31 | [8 empty] | Установки для подогрева стыков
| 330301 | Машины шлифовальные электрические |  |  | маш.час | 198 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,853875 | 40.14 |  | 34 | [8 empty] | Машины шлифовальные электрические
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 1,46 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0062963 | 1086.15 |  | 7 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 1518 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 1084,52 | 1,4375 (1,25*1,15) | 4,6769925 | 324.47 |  | 1518 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М | [8 empty] | 102076 | [7 empty] | М
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм |  |  | т | 0,28 |  | 0,00084 | 99844.07 |  | 84 | [8 empty] | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 |  |  | т | 0,5 |  | 0,0015 | 149240.98 |  | 224 | [8 empty] | Электроды диаметром 4 мм Э42
| 101-2562 | Флюс АН-47 |  |  | т | 0,4 |  | 0,0012 | 110329.83 |  | 132 | [8 empty] | Флюс АН-47
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  |  | м3 | 0,34 |  | 0,00102 | 6909.75 |  | 7 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
| 103-0282 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм |  |  | м | 1004 |  | 3,012 | 33669.29 |  | 101412 | [8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 2264 |  | 6,792 | 31.93 |  | 217 | [8 empty] | Вода
|  | Итого | [8 empty] | 113376 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 3871 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 117 |  | 117 |  |  | 4529 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 2435 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 120340 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (устройство саркофага) |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  | 0,03 | [7 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (устройство саркофага)
|  | Объем=3 / 100 | [14 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 3561 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) |  |  | чел.-ч | 441,28 | 1,3225 (1,15*1,15) | 17,507784 | 203.38 |  | 3561 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,9)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1431 | [7 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.час | 1,05 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0452813 | 1338.49 |  | 61 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т |  |  | маш.час | 33,26 | 1,4375 (1,25*1,15) | 1,4343375 | 886.27 |  | 1271 | [8 empty] | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 0,27 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0116438 | 919.5 |  | 11 | [8 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 111100 | Вибратор глубинный |  |  | маш.час | 23,52 | 1,4375 (1,25*1,15) | 1,0143 | 14.35 |  | 15 | [8 empty] | Вибратор глубинный
| 331532 | Пила цепная электрическая |  |  | маш.час | 1,1 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0474375 | 29.83 |  | 1 | [8 empty] | Пила цепная электрическая
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 1,53 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0659813 | 1086.15 |  | 72 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 484 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 34,58 | 1,4375 (1,25*1,15) | 1,4912625 | 324.47 |  | 484 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М | [8 empty] | 11682 | [7 empty] | М
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  |  | т | 0,04 |  | 0,0012 | 23327.67 |  | 28 | [8 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
| 101-1668 | Рогожа |  |  | м2 | 5,6 |  | 0,168 | 100.38 |  | 17 | [8 empty] | Рогожа
| 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,037 |  | 0,00111 | 73558.62 |  | 82 | [8 empty] | Гвозди строительные
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м |  |  | м3 | 0,69 |  | 0,0207 | 5764.08 |  | 119 | [8 empty] | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  |  | м3 | 0,08 |  | 0,0024 | 6909.75 |  | 17 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |  |  | м3 | 0,2 |  | 0,006 | 6465.25 |  | 39 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  |  | м3 | 0,69 |  | 0,0207 | 7200.53 |  | 149 | [8 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм |  |  | м2 | 49,5 |  | 1,485 | 296.05 |  | 440 | [8 empty] | Щиты из досок толщиной 25 мм
| 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) |  |  | м3 | 102 |  | 3,06 | 3523.26 |  | 10781 | [8 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т | 0,05 |  | 0,0015 | 5126.39 |  | 8 | [8 empty] | Известь строительная негашеная комовая, сорт I
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,0525 | 31.93 |  | 2 | [8 empty] | Вода
|  | Итого | [8 empty] | 16674 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 4045 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 102 |  | 102 |  |  | 4126 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 1994 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 22794 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ТССЦ-401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) |  |  | м3 |  |  | -3,06 | 3523.26 |  | -10781 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
(Материалы для строительных работ)
20 | ТССЦ-401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 3,06 | 3832.75 |  | 11728 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
(Материалы для строительных работ)
|  | Итоги по разделу 3 Монтажные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [8 empty] | 130997 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 5914 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [8 empty] | 10378 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [8 empty] | 2002 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [8 empty] | 114705 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [8 empty] | 144081 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [8 empty] | 5914 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 10378 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 2002 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы | [8 empty] | 114705 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [8 empty] | 8655 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 4429 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [8 empty] | 7916 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 8655 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 4429 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Монтажные работы | [8 empty] | 144081 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Монтажные работы
Раздел 4. Благоустройство | [14 empty] | Раздел 4. Благоустройство
21 | ТЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м (б/у) |  |  | 100 м ограды |  |  | 0,055 | [7 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м (б/у)
|  | Объем=5,5 / 100 | [14 empty] | Объем=5,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 1537 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) |  |  | чел.-ч | 99,19 | 1,3225 (1,15*1,15) | 7,2148326 | 213.06 |  | 1537 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,3)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 3783 | [7 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.час | 32,37 | 1,4375 (1,25*1,15) | 2,5592531 | 1338.49 |  | 3426 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем |  |  | маш.час | 4,36 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,3447125 | 188.21 |  | 65 | [8 empty] | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 |  |  | маш.час | 0,84 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0664125 | 817.59 |  | 54 | [8 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 2,77 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,2190031 | 1086.15 |  | 238 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 852 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 33,21 | 1,4375 (1,25*1,15) | 2,6256656 | 324.47 |  | 852 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М | [8 empty] | 129 | [7 empty] | М
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 |  |  | т | 0,0045 |  | 0,0002475 | 147096.82 |  | 36 | [8 empty] | Электроды диаметром 6 мм Э42
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |  |  | т | 0,002 |  | 0,00011 | 94761.12 |  | 10 | [8 empty] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
| 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) |  |  | м3 | 0,45 |  | 0,02475 | 3363.21 |  | 83 | [8 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
| 403-9012 | Панели |  |  | шт. | 33,3 |  | 1,8315 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Панели
| 403-9025 | Фундаменты железобетонные |  |  | шт. | 33,3 |  | 1,8315 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Фундаменты железобетонные
| 403-9120 | Столбы бетонные |  |  | шт. | 33,3 |  | 1,8315 | 0 |  | 0 | [9 empty] | Столбы бетонные
|  | Итого | [8 empty] | 5449 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 2389 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  | 2628 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0,85 | 62,05 |  |  | 1482 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 9559 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 1000 м2 основания |  |  | 0,004 | [7 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
|  | Объем=4 / 1000 | [14 empty] | Объем=4 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 38 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  |  | чел.час | 36,96 | 1,3225 (1,15*1,15) | 0,1955184 | 196.46 |  | 38 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2,5)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 299 | [7 empty] | ЭМ
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 3,98 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,022885 | 919.5 |  | 21 | [8 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 2,59 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0148925 | 1107.12 |  | 16 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) |  |  | маш.час | 0,41 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0023575 | 2508.17 |  | 6 | [8 empty] | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т |  |  | маш.час | 7,87 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0452525 | 1309.39 |  | 59 | [8 empty] | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т |  |  | маш.час | 17,78 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,102235 | 1631.61 |  | 167 | [8 empty] | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  | маш.час | 2,96 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,01702 | 1512.7 |  | 26 | [8 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 121803 | Распределители каменной мелочи |  |  | маш.час | 0,65 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0037375 | 1199.79 |  | 4 | [8 empty] | Распределители каменной мелочи
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 68 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 36,24 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,20838 | 324.47 |  | 68 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М | [8 empty] | 996 | [7 empty] | М
| 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм |  |  | м3 | 15 |  | 0,06 | 1256.54 |  | 75 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
| 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм |  |  | м3 | 189 |  | 0,756 | 1212.76 |  | 917 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 30 |  | 0,12 | 31.93 |  | 4 | [8 empty] | Вода
|  | Итого | [8 empty] | 1333 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 106 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 126 |  | 126 |  |  | 134 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 86 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1553 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  | 0,004 | [7 empty] | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
|  | Объем=4 / 1000 | [14 empty] | Объем=4 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 47 | [7 empty] | ОТ
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.час | 38,3 | 1,3225 (1,15*1,15) | 0,202607 | 231.74 |  | 47 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 196 | [7 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.час | 0,03 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0001725 | 1338.49 |  | 0 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
| 120500 | Гудронаторы ручные |  |  | маш.час | 1,4 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,00805 | 99.57 |  | 1 | [8 empty] | Гудронаторы ручные
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т |  |  | маш.час | 3,96 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,02277 | 1309.39 |  | 30 | [8 empty] | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т |  |  | маш.час | 11,51 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0661825 | 1631.61 |  | 108 | [8 empty] | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л |  |  | маш.час | 0,39 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0022425 | 1512.7 |  | 3 | [8 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 122000 | Укладчики асфальтобетона |  |  | маш.час | 3,19 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,0183425 | 2932.26 |  | 54 | [8 empty] | Укладчики асфальтобетона
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0,04 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,00023 | 1086.15 |  | 0 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм | [8 empty] | 36 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 19,08 | 1,4375 (1,25*1,15) | 0,10971 | 324.47 |  | 36 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М | [8 empty] | 1438 | [7 empty] | М
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | т | 0,0062 |  | 0,0000248 | 84571.82 |  | 2 | [8 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0,0108 |  | 0,0000432 | 14485.87 |  | 1 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  |  | м3 | 0,15 |  | 0,0006 | 6909.75 |  | 4 | [8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
| 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А |  |  | т | 96,6 |  | 0,3864 | 3704.28 |  | 1431 | [8 empty] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
|  | Итого | [8 empty] | 1681 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 83 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 126 |  | 126 |  |  | 105 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 67 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1853 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  | 0,004 | [7 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
|  | Объем=4 / 1000 | [14 empty] | Объем=4 / 1000
|  | До толщины 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [15 empty] | До толщины 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ | [8 empty] | 1 | [7 empty] | ОТ
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.час | 0,09 | 10,58 (8*1,15*1,15) | 0,0038088 | 231.74 |  | 1 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 2 | ЭМ | [8 empty] | 1 | [7 empty] | ЭМ
| 120500 | Гудронаторы ручные |  |  | маш.час | 0,18 | 11,5 (8*1,25*1,15) | 0,00828 | 99.57 |  | 1 | [8 empty] | Гудронаторы ручные
| 4 | М | [8 empty] | 1435 | [7 empty] | М
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0,0014 | 8 | 0,0000448 | 14485.87 |  | 1 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130
| 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А |  |  | т | 12,1 | 8 | 0,3872 | 3704.28 |  | 1434 | [8 empty] | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А
|  | Итого | [8 empty] | 1437 | [10 empty] | Итого
|  | ФОТ | [8 empty] | 1 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 126 |  | 126 |  |  | 1 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 | 0,85 | 80,75 |  |  | 1 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции | [8 empty] | 1439 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Благоустройство : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Благоустройство :
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [8 empty] | 9900 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 1623 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [8 empty] | 4279 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [8 empty] | 956 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [8 empty] | 3998 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [8 empty] | 14404 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [8 empty] | 1623 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 4279 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 956 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы | [8 empty] | 3998 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [8 empty] | 2868 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 1636 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) | [8 empty] | 2579 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 2868 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 1636 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Благоустройство | [8 empty] | 14404 | [15 empty] | Итого по разделу 4 Благоустройство
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [8 empty] | 169112 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [8 empty] | 10076 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [8 empty] | 36382 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [8 empty] | 4560 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [8 empty] | 122654 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [8 empty] | 192908 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы | [8 empty] | 179689 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [8 empty] | 10076 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [8 empty] | 23163 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [8 empty] | 4560 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы | [8 empty] | 122654 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [8 empty] | 15678 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [8 empty] | 8118 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка | [8 empty] | 13219 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) | [8 empty] | 14636 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [8 empty] | 15678 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [8 empty] | 8118 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 3858 | [17 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого с непредвиденными | [8 empty] | 196766 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% | [8 empty] | 39353.2 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете | [8 empty] | 236119.2 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер-сметчик ОКС (В.Н. Скребенкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ОКС (Л.В. Шаронова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]