Согласовано:						   Утверждаю:

Руководитель Производственно – 			   Исполнительный директор

технического департамента ОАО 	»		   ООО «Волжские коммунальные             							   системы»

___________________					   _________________А.Г. Бадьянов

«_____»____________________2015г.		  «____»___________________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по техническому обслуживанию,аварийному и текущему ремонтуэлектроустановок, электрооборудования, силовых линий, приборов КИПиА

на 2022 год

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для оказания услуг | Производственная программа ООО «Волжские коммунальные системы» на 2021 год |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Объекты ООО «Волжские коммунальные системы» см. Приложение 1 к настоящему техническому заданию. |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и назначение услуг | 1. Поддержание в работоспособном состоянии электрооборудования, КИПиА, силовых линий, охранной сигнализации в процессе эксплуатации; 2. Реализация годовых графиков проведения мероприятий по техобслуживанию и ремонту (ТОиР) оборудования электрохозяйства Заказчика; 3. Приведение технического состояния оборудования электрохозяйства к пригодному для дальнейшей эксплуатации (состоянию, регламентируемому действующим нормам и правилами); 4.Выполнение аварийных ремонтов и оперативных переключений по заявке Заказчика; 5. Обеспечение возможности выполнения работ прочими производственными службами Заказчика в рамках обеспечения работ по энергохозяйству. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | См. Приложение 1 к настоящему техническому заданию. |
| 7. Режим оказания услуг | Услуга оказывается круглосуточно в условиях действующего предприятия, без остановки деятельности. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований Заказчика – является обязательным условием |
| 8. Состав услуг, оказываемых Исполнителем | 1. Сети электроснабжения и электрохозяйство: - испытание электроустановки в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей(ПТЭЭП), с составлением акта; - проведение ревизий выключателей, разъединителей и приводов к ним, молниеотводов; - устранение неисправностей и повреждений в силовой и осветительной сети, сетях заземления, электроприборов; - ремонт электросетей, путем разделки, сращивания, изоляции и пайки; - осмотр линий электропередач; - замеры нагрузок и напряжений на воздушных линиях; - замена негодных и очистка загрязненных изоляторов; - проверка заземления, при необходимости ремонт с составлением актов; - подтяжка участков проводов линии, замена отдельных участков проводов; - обход зданий и сооружений на предмет выявления неисправного освещения и электрооборудования и ремонт выявленных неисправностей; - ремонт наружного освещения и замена осветительных приборов и ламп (с утилизацией), стартеров; - проведение ревизии электрощитовых зданий; - ремонт внутреннего освещения и замена осветительных приборов и ламп (с утилизацией), стартеров, розеток и выключателей; - замена (прокладка) электропроводки, установка электрооборудования; - замена и установка светильников, автоматов, щитов освещения (ЩО), счетчиков; - проведение технического обслуживания, ремонта и поверок электрических счетчиков, трансформаторов тока и напряжения; - монтаж, подключение и/или замену приборов учета, в том числе счетчиков электрической энергии; - обслуживание электрической части: электрокотлов, системы вентиляции; - проверка и регулирование распределения нагрузок в системе энергоснабжения; - организация учета оказанных услуг и ведение тех. документации по проводимым поверкам и испытаниям электроустановок с предоставлением актов; - очистка трасс воздушных линий от кустарников и деревьев; - ведение журналов, листов обхода и осмотра; - проведение сопутствующих мероприятий по ремонту внутренней электропроводки и оборудования, воздушных и кабельных линий энергоснабжения; - восстановление вертикальности опор воздушных линий связи. 2. Трансформаторная подстанция: - осмотр трансформатора на отсутствие течи масла, наличия посторонних шумов, загрязненности изоляции и общего состояния, проведение технического обслуживания; - осмотр и проверка состояния концевых заделок кабелей, шин и оборудования, контура защитного заземления, плавких предохранителей, освещения, сигнальных указателей и устройств телемеханики; - снятие показаний с измерительных приборов, контролирующих напряжение и нагрузку; - проверка устройств защиты и автоматики; - восстановление постоянных знаков безопасности, плакатов, надписей; - замена вышедших из строя предохранителей, ремонт или замена вышедшего из строя оборудования; - ведение журналов дефектов, оказываемых услуг и испытаний; - проверка диэлектрических средств защиты от поражения электрическим током – в соответствии с требованиями инструкции по применению и испытанию средств защиты. 3. Приборы КИПиА, электрооборудования: - выполнение планово-предупредительного ремонта (ППР), ввод в работу после аварии/отказа защиты электродвигателей насосов, пусковой аппаратуры, трансформаторов, контрольных кабельных линий, вентиляторов, грузоподъемных механизмов, систем защиты, систем ЧРП и УПП, электроприводов задвижек и затворов, концевых выключателей приводов, систем определения уровней в резервуарах, систем охранной сигнализации, приборов учета воды и электроэнергии, контрольных линий связи, розеток и светильников в помещениях, пультов и приборов управления и контроля; - наладка и настройка автоматических систем, станций управления и электроприводов насосного оборудования, электроприводов станочного оборудования, электроприводов вентиляции, станции управления стенда проверки погружных электронасосов; - проверка, настройка и ремонт (при необходимости) концевых выключателей, электроприводов запорной арматуры, станочного оборудования, сварочного оборудования, оборудования электрического отопления и т.д.; - чистка поплавковых датчиков контроля уровня стоков; - контроль и восстановление (при необходимости) работоспособности датчиков уровня в резервуарах на водозаборах; - выполнение технического обслуживания и ППР средств измерений, испытательного оборудования и вспомогательного оборудования производственной лаборатории Заказчика с обязательным внесением записей об оказанных услугах в учетные карточки приборов - согласно утвержденному графику; - настройка и подготовка средств измерений, испытательного оборудования и вспомогательного оборудования производственной лаборатории Заказчика к поверке; - ремонт средств измерений, испытательного оборудования и вспомогательного оборудования производственной лаборатории Заказчика с обязательным внесением записей об оказанных услугах в учетные карточки приборов – по факту обнаружения; - установка, подключение и пуско-наладка нового оборудования для производственной лаборатории Заказчика (по отдельной ведомости); - испытания кабеля на изоляцию и пробой (при необходимости); - проверка состояния всей системы энергоснабжения объекта при преждевременном выходе из строя оборудования; - настройка, ремонт и замена приборов учета воды и стоков; - обслуживание, ремонт и настройка охранной сигнализации; - ремонт и настройка контроллеров и программного обеспечения ЧРП; - настройка блоков защиты на станциях управления под требуемые токовые характеристики; - выполнение герметичных паек (соединений кабелей) при выполнении монтажей насосов (при необходимости); - подключение и пуск в эксплуатацию оборудования после проведения монтажных работ; - выполнение других мероприятий, связанных с подключением по временной схеме энергопотребляющих установок и ремонтом электрооборудования - ведение журналов дефектов, оказываемых услуг и испытаний - проведение обучения и консультации с представителями служб эксплуатации Заказчика по порядку и правилам эксплуатации установленного на объектах оборудовании. - разработка инструкции по порядку действий при эксплуатации оборудования систем в рабочем режиме и при возникновении аварийных ситуаций; - испытания ручного и ручного электрического инструмента, средств защиты, грозозащиты, контуров заземления и т.д.; -обеспечение наличия дежурного персонала круглосуточно на водозаборе «Соцгородской»; - составление и передача Заказчику протоколов испытаний и измерений, указание в паспортах на оборудование и сети информации о виде и объемах проведенных ремонтов; - разработка и предоставление на согласование графика ППР перед началом действия Договора. Согласованный график ППР является неотъемлемой частью договора (Приложение № 2). Все оказываемые услуги выполняются как самостоятельно (в рамках ППР или при аварийной ситуации), так и по заявкам производственных подразделений Заказчика в рамках текущего производственного процесса. |
| 9. Состав и виды мероприятий, оказываемых Заказчиком | - Выдача исходных данных для оказания услуг (перечень объектов и оборудования), исполнительной документации (при наличии), схемы и поверки счетчиков; - Согласование графика проведения планово-предупредительного ремонта; - Обеспечение допуска Исполнителя на объект; - Обеспечение технического надзора; - Согласование непредвиденных и неучтенных услуг с отключением электроснабжения, утилизации. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – Заказчик/Исполнитель, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Услуги оказываются материалами и оборудованием, силами и средствами Исполнителя. На используемые материалы и запасные части Исполнитель должен предоставлять паспорта и сертификаты качества. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Согласно действующему законодательству |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе оказания услуг | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных мероприятий Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком их выполнение для принятия решений по дальнейшему оказанию услуг с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Согласно действующему законодательству |
| 14. Исходные данные для оказания услуг | 1. Настоящее техническое задание; 2. Существующая исполнительная документация; 3. Заявка Заказчика. |
| 15. Требования к сметной документации | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Утилизация отходов осуществляется силами и за счет Исполнителя, согласно действующим нормам и правилам РФ по предварительному согласованию с Заказчиком. По требованию Заказчика утилизируемое имущество передается Заказчику. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
| 22. Сроки оказания услуг | С 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемыхИсполнителем Заказчику | 1. Согласованные графики оказания услуг; 2. Акт оказанных услуг (или универсальный передаточный документ); 3. Счет – фактура (если Исполнитель является плательщиком НДС); 4. Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование; 5. Технические отчеты, протоколы испытания электрооборудования; 6. Отчеты тепловизионного контроля; 7. Отчет об оказанныхуслугах; 8. Счет на оплату; 9.Перечень персонала и спецтехники для допуска на объекты Заказчика. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой Заказчику | 1. Согласованные графики оказания услуг – 2 экз. 2. Акт оказанных услуг (или универсальный передаточный документ) (ежемесячно) – 2 экз. 3. Счет – фактура (ежемесячно) – 1 экз. 4. Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование (согласно графику оказания услуг) – 1 экз. 5. Технические отчеты, протоколы испытания электрооборудования (согласно графику оказания услуг) – 1 экз. 6. Отчеты тепловизионного контроля (согласно графику оказания услуг) – 1 экз. 7. Отчет обоказанных услугах(еженедельно) – 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Исполнитель проводит техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты электрохозяйства, замену счетчиков электрической энергии силами собственного квалифицированного персонала, с применением своих материалов, инструментов. 2. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.04.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правил устройстваэлектроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей приказ Минэнерго России №229 от 16.06.2003, Правил промышленной безопасности, ГОСТ и СНиП, Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей, Правил и инструкций по объему и нормам испытаний электрооборудования РД 34.20.302, иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к эксплуатации оборудования. 3. Наличие круглосуточной оперативно-диспетчерской службы. 4.Наличие сертифицированной электротехнической лаборатории с мобильными установками для поиска неисправностей на КЛ-0,4 кВ и 6 – 10 кВ. 5. Наличие автовышки не менее 2-х единиц (в т.ч. на условиях аренды/лизинга). 6. Наличие сертифицированного тепловизора для проверки оборудования водозаборов и насосных станций. 7. Любые отключения электрооборудования и систем КИПиА для выполнения ППР, ТОиР должны согласовываться с диспетчерской службой и руководством производственных служб Заказчика. 8. Время реагирования на аварийные ситуации и оперативные переключения - не менее 5 минут. 9. Исполнитель обязан соблюдать действующие нормы, правила и требования СанПиН, предъявляемые к санитарным поясам зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений. 10. Исполнитель самостоятельно должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды при оказании услуг. 11. Исполнитель самостоятельно оформляет наряды–допуска, распоряжения и т.д. на оказание услуг, оказываемых в электроустановках, опасных и особо опасных помещениях, а также на высоте. 12. На период оказания услуг связанных с отключением электрооборудования и систем КИПиА для выполнения ППР, ТОиР и иных мероприятий Исполнитель обеспечивает бесперебойное электроснабжение объектов Заказчика 13. Наличие дизель-генератора мощностью не менее 300 кВА (в т.ч. на условиях аренды/лизинга). 14. Все оказываемые услуги и допуск на территорию Заказчика Исполнитель производит только после согласования с оперативной диспетчерской службой Заказчика. 15. Отсрочка оплаты услуг — не более 365 дней со дня подписания обеими Сторонами акта оказанных услуг. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Главный энергетик – Сабанов Андрей Анатольевич – тел. 8-987-819-73-89 |

Главный энергетик								А.А. Сабанов

Согласовано:

Главный инженер  			Т.К. Прасолов