| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ001057 |

Наименование МТР: Вставки графитовые AJ407-A81.020 или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Комплект графитовых вставок | упаковка | Совместимый с атомно-абсорбционным спектрометром с ЭТА novAA-400 и novAA-800 |
| 1.2 | Part.-No. | - | AJ 407-А81.020 или эквивалент |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Количество в упаковке | - | 5 шт. |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |