## Альбом
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор
В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2022 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ООО "Волжские коммунальные системы" | [12 empty] | ООО "Волжские коммунальные системы"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС-54-2019(2022)
Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища на стальном трубопроводе | [13 empty] | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Сварка свища на стальном трубопроводе
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2021 года с учётом индекса-дефлятора на 2022 год
Сметная стоимость |  |  | 0.36 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.28 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0.08 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 0.35 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Ремонтные работы | [14 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ТЕР46-01-013-01 | Усиление сварных швов (наплавкой) |  |  | 4: 1 м шва; 7: 0,15 |  |  |  |  | Усиление сварных швов (наплавкой)
| 1 | ОТ |  |  | 10: 83 | [5 empty] | ОТ
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) |  |  | чел.-ч | 2,31 |  | 0,3465 | 239.83 |  | 83 | [6 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 28 | [5 empty] | ЭМ
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А |  |  | маш.час | 0,67 |  | 0,1005 | 169.62 |  | 17 | [6 empty] | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
| 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С |  |  | маш.час | 0,17 |  | 0,0255 | 90.42 |  | 2 | [6 empty] | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
| 330301 | Машины шлифовальные: электрические |  |  | маш.час | 1,57 |  | 0,2355 | 40.31 |  | 9 | [6 empty] | Машины шлифовальные: электрические
| 4 | М |  |  | 10: 34 | [5 empty] | М
| 101-0802 | Проволока порошковая: для дуговой сварки |  |  | т | 0,00066 |  | 0,000099 | 109676.2 |  | 11 | [6 empty] | Проволока порошковая: для дуговой сварки
| 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 |  |  | т | 0,001 |  | 0,00015 | 154854.2 |  | 23 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э46
|  | Итого |  |  | 10: 145 | [7 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 83 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 85 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 49 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 279 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [19 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 145 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 83 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 28 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  | 10: 34 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 279 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 83 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 28 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 34 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 85 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 49 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 83 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 85 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 49 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Производство работ в зимнее время - Капитальный ремонт: системы водоснабжения и водоотведения согласно Приказу от 25.05.2021 № 325/пр прил.2 п.4.2 - 2,38%*0,9= 2,14% |  |  | 10: 6 | [11 empty] | Производство работ в зимнее время - Капитальный ремонт: системы водоснабжения и водоотведения согласно Приказу от 25.05.2021 № 325/пр прил.2 п.4.2 - 2,38%*0,9= 2,14%
|  | Итого |  |  | 10: 285 | [12 empty] | Итого
|  | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 г согласно Письму Минэкономразвития России №33918-ПК/Д03и от 05.10.2021г (ИЦП) 1,043= 1,043 |  |  | 10: 12 | [11 empty] | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 г согласно Письму Минэкономразвития России №33918-ПК/Д03и от 05.10.2021г (ИЦП) 1,043= 1,043
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 297 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 59.4 | [13 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 356.4 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер-сметчик ОКС (В.Н. Скребенкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ОКС (Л.В. Шаронова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]