## Альбом
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор
В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2022 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ООО "Волжские коммунальные системы" | [12 empty] | ООО "Волжские коммунальные системы"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС-78-2019(2022)
Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Монтаж электромуфт для полиэтиленовых труб диаметром 225 мм | [13 empty] | Ликвидация порыва на сетях водоснабжения и канализации. Монтаж электромуфт для полиэтиленовых труб диаметром 225 мм
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2021 года с учётом индекса-дефлятора на 2022 год
Сметная стоимость |  |  | 12.65 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 9.89 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.78 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 6.9 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Ремонтные работы | [14 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ТЕР24-02-002-10 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 225 мм |  |  | 4: 1 соединение; 7: 2 |  |  |  |  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб: 225 мм
| МДС35-IV п.4.7. | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 10: 1776 | [6 empty] | ОТ
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,7) |  |  | чел.-ч | 3 | 1,15 | 6,9 | 257.38 |  | 1776 | [7 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,7)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 1272 | [6 empty] | ЭМ
| 392200 | Компьютер сварочный |  |  | маш.час | 1,38 | 1,25 | 3,45 | 90.77 |  | 313 | [7 empty] | Компьютер сварочный
| 392255 | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб |  |  | маш.час | 1,38 | 1,25 | 3,45 | 99.3 |  | 343 | [7 empty] | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб
| 394109 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм |  |  | маш.час | 1,5 | 1,25 | 3,75 | 164.27 |  | 616 | [7 empty] | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм
| 4 | М |  |  | 10: 3650 | [6 empty] | М
| 113-0359 | Обезжириватель «CAMISOLVE» |  |  | кг | 0,12 |  | 0,24 | 485.54 |  | 117 | [7 empty] | Обезжириватель «CAMISOLVE»
| 507-2628 | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм |  |  | шт. | 1 |  | 2 | 1766.62 |  | 3533 | [7 empty] | Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм
|  | Итого |  |  | 10: 6698 | [8 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 1776 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2078 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 1117 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9893 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6698 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1776 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1272 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  | 10: 3650 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9893 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1776 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1272 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 3650 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2078 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1117 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1776 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2078 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1117 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Производство работ в зимнее время - Капитальный ремонт: системы водоснабжения и водоотведения согласно Приказу от 25.05.2021 № 325/пр прил.2 п.4.2 - 2,38%*0,9= 2,14% |  |  | 10: 212 | [12 empty] | Производство работ в зимнее время - Капитальный ремонт: системы водоснабжения и водоотведения согласно Приказу от 25.05.2021 № 325/пр прил.2 п.4.2 - 2,38%*0,9= 2,14%
|  | Итого |  |  | 10: 10105 | [13 empty] | Итого
|  | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 г согласно Письму Минэкономразвития России №33918-ПК/Д03и от 05.10.2021г (ИЦП) 1,043= 1,043 |  |  | 10: 435 | [12 empty] | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 г согласно Письму Минэкономразвития России №33918-ПК/Д03и от 05.10.2021г (ИЦП) 1,043= 1,043
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 10540 | [13 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2108 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 12648 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер-сметчик ОКС (В.Н. Скребенкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ОКС (Л.В. Шаронова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]