| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА000539 |

Наименование МТР: Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации «Биостер ВОЗДУХ 180/60» (5 шт/уп)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Индикаторы биологические для контроля воздушной стерилизации «Биостер ВОЗДУХ 180/60» | 5 шт/уп | ТУ 9398-002-81692830-2012 или эквивалент |
| 1.2 | Срок годности | 12 мес. | Cрок годности на дату поставки не менее 11 мес. |
| 1.3 | Инструкция по применению |  | Наличие обязательно |
| 1.4 | Упаковка |  | Картонная коробка изготовителя. Целостность обязательна |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |