| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА000548 |

Наименование МТР: Индикаторы «Дезиконт СМ» (100шт/уп)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Индикаторы «Дезиконт - Самаровка» | 100 шт/уп | ТУ 9398-022-11764404-2003 или эквивалент |
| 1.2 | Срок годности | 12 мес. | Cрок годности на дату поставки не менее 10 мес. |
| 1.3 | Инструкция по применению |  | Наличие обязательно |
| 1.4 | Упаковка |  | Целостность упаковки обязательна |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |