| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА000554 |

Наименование МТР: Питательный агар сухой (ГРМ)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ - агар) | 250 гр в банке | Стерильная фасовка в пластиковой банке ТУ 9398-020-78095326-2006 или эквивалент |
| 1.2 | Срок годности | 60 мес. | Оставшийся срок годности не менее 55 мес. на дату поставки |
| 1.3 | Инструкция по применению |  | Наличие обязательно |
| 1.4 | Паспорт |  | Наличие обязательно с синей печатью |
| 1.5 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие обязательно |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | 8-987-819-65-94 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |