| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА001021 |

Наименование МТР: Индикаторы паровой стерилизации хим. многорежимные

«СтериКОНТ-П-А-132/20»

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые многорежимные «СтериКОНТ-П-А-132/20» | 1000 шт/уп | ТУ 9398-110-11764404-2014 или эквивалент |
| 1.2 | Срок годности | 48 мес. | Оставшийся срок годности не менее 42 мес. на дату поставки |
| 1.3 | Инструкция по применению |  | Наличие обязательно |
| 1.4 | Упаковка |  | Бумажный конверт изготовителя. Целостность обязательна |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |