| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000045 |

Наименование МТР: Стакан для взвешивания (высокий) СВ-34/12 (35*70)

ГОСТ 25336-82

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Стакан для взвешивания (высокий) СВ-34/12 (35*70) | мл | Применяется для определения взвешенных веществ согласно ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 (издание 2017 г.) Должен быть изготовлен из прочного химически стойкого и термостойкого стекла в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82 Обязательно наличие сертификата и паспорта. |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |