| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000309 |

Наименование МТР: Чаша выпарительная №3  обьем 100мл, ГОСТ 9147-80

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Чаша выпарительная №3: Номинальная вместимость – 100 мл, диаметр – 97 ± 3,0 мм, высота - 35 ± 1,0 мм, устойчивость к термоудару – 230 ºС, термостойкость глазури – 900 ºС | мл | Применяется для выпаривания сухого остатка жидкостей. Со всех сторон чаша покрыта глазурью Обязательно наличие сертификата и паспорта. |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |