| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ000319 |

Наименование МТР: Фильтр мембранный МФАС-ОС-2 (d=37 мм), 200 шт/уп

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Фильтр мембранный МФАС-ОС-2 | 200 шт/уп d фильтра = 37 мм |  |
| 1.2 | Материал |  | Ацетат целлюлозы |
| 1.3 | Эффективный размер пор |  | 0,45 мкм |
| 1.3 | Срок годности (стерильности) | 12 мес. | Оставшийся срок годности не менее 11 мес. на дату поставки |
| 1.4 | Паспорт |  | Наличие обязательно |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |