| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ001795 |

Наименование МТР: Цилиндр мерный  1- 250 -2 с носиком и стеклянным основанием ГОСТ 1770-74

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Цилиндр мерный 1- 250 -2 с носиком и стеклянным основанием: объем – 250 мл; цена деления – 2,0 мл; допустимая погрешность ±2,0 мл; высота не более 335 мм | мл | Разработан для дозирования нелетучих жидкостей, изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74 Цилиндр должен быть изготовлен из прочного химически стойкого стиекла и поверен. Оцифровка на шкале (отметки, цифры и надписи) должны быть чёткими и устойчивыми в условиях эксплуатации, коричневого или тёмно-синего цвета. Обязательно наличие паспорта. |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |