| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ001851 |

Наименование МТР: Чашка Петри 60*12 ПС, стерильная, одноразовая, односекционная, невентилируемая, в индивид. упаковке

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Чашка Петри 60*12 ПС (полистирол), стерильная, одноразовая, односекционная, невентилируемая, в индивидуальной упаковке | 1 шт/уп или 10 шт/уп | ТУ 9398-002-54287340-2010 или эквивалент |
| 1.2 | Срок годности (стерильности) | Не менее 24 мес. | Оставшийся срок годности не менее 20 мес. на дату поставки |
| 1.3 | Сертификат соответствия |  | Наличие обязательно |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |