| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ002334 |

Наименование МТР: Цилиндр мерный из полипропилена на 2000 мл

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Цилиндр мерный с делениями из полипропилена на 2000 мл | 2000 мл ГОСТ ISO 6706-81 | Деления рельефные или нанесены химически устойчивой краской |
| 1.2 | Сертификат соответствия |  | Наличие обязательно |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник Производственной лаборатории |
| Телефон/Факс: | (8482) 24-51-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |