- Материал корпуса

  - ABS

- Рабочая температура, °C

  - 0 ... +50

- Размеры, мм

  - 111 x 90 x 40

- Температура хранения, °C

  - -40 ... +70

- Тип батареи

  - 9 В блочная батарейка 6F22

- Тип дисплея

  - LCD

- Частота измерений, сек

  - 18

- Измерение влажности (емкостный сенсор)

- Диапазон измерений, %

  - 10 ... 95 ОВ

- Погрешность, %

  - ±3 ОВ (10 ... 95 ОВ)

- Разрешение, %

  - 0,1 ОВ

- Измерение температуры (сенсор NTC)

- Диапазон измерений, °C

  - -20 ... +50

- Погрешность, °C

  - ±0,5 (при +25)

- Разрешение, °C

  - 0,1