## Альбом
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор ООО "Волжские коммунальные системы"
В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2022 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ООО "Волжские коммунальные системы" | [12 empty] | ООО "Волжские коммунальные системы"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС-41-2019(2021)
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом грунта до 10 км | [13 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом грунта до 10 км
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2021г с учётом индекса-дефлятора на 2022г
Сметная стоимость |  |  | 0.43 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.34 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 0.02 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.05 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Земляные работы | [14 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,001 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=1 / 1000 | [14 empty] | Объем=1 / 1000
| МДС35-IV п.4.7. | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 10: 2 | [7 empty] | ОТ
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  | чел.-ч | 11,41 | 1,15 | 0,0131215 | 188.56 |  | 2 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 58 | [7 empty] | ЭМ
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 |  |  | маш.час | 25,25 | 1,25 | 0,0315625 | 1490.01 |  | 47 | [8 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 7,84 | 1,25 | 0,0098 | 1113.75 |  | 11 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 33,09 | 1,25 | 0,0413625 | 326.82 |  | 14 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 0 | [7 empty] | М
| 408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 0,04 |  | 0,00004 | 1016.19 |  | 0 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
|  | Итого |  |  | 10: 60 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 16 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 6 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1,75; 8: 144.1; 10: 252 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
|  | Объем=1*1,75 | [14 empty] | Объем=1*1,75
3 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0,001 |  |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
|  | Объем=1 / 1000 | [14 empty] | Объем=1 / 1000
| МДС35-IV п.4.7. | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ | [16 empty] | ОТ | bar: 10
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  | чел.-ч | 3,65 | 1,15 | 0,0041975 | 188.56 |  | 1 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 6 | [7 empty] | ЭМ
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 3,97 | 1,25 | 0,0049625 | 1113.75 |  | 6 | [8 empty] | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т |  |  | маш.час | 0,08 | 1,25 | 0,0001 | 1236.21 |  | 0 | [8 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 3,97 | 1,25 | 0,0049625 | 326.82 |  | 2 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 0 | [7 empty] | М
| 408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 0,04 |  | 0,00004 | 1016.19 |  | 0 | [8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
|  | Итого |  |  | 10: 7 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 3 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0,85 | 39,1 |  |  | 1 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 319 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 316 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 16 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 344 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 92 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 64 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 16 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 252 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 19 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 год согласно Письму Минэкономразвития России от 20.05.2021г (ИЦП) 1,042= 1,042 |  |  | 10: 14 | [13 empty] | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 год согласно Письму Минэкономразвития России от 20.05.2021г (ИЦП) 1,042= 1,042
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 358 | [14 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 71.6 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 429.6 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер-сметчик ОКС (В.Н. Скребенкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ОКС (Л.В. Шаронова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]