## Альбом
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор ООО "Волжские коммунальные системы"
В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2022 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ООО "Волжские коммунальные системы" | [12 empty] | ООО "Волжские коммунальные системы"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС-53-2019(2021)
Водоотлив из траншеи | [13 empty] | Водоотлив из траншеи
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2021г с учётом индекса-дефлятора на 2022г
Сметная стоимость |  |  | 0.04 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.03 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0.01 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 0.07 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Водоотлив | [14 empty] | Раздел 1. Водоотлив
1 | ТЕРр52-11-3 | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами |  |  | 4: 100 м3 воды; 7: 0,01 |  |  |  |  | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами
|  | Объем=1 / 100 | [14 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 10: 13 | [6 empty] | ОТ
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  | чел.-ч | 7 |  | 0,07 | 188.56 |  | 13 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | ЭМ | [15 empty] | ЭМ | bar: 10
| 310102 | Насосы мощностью 4 кВт |  |  | маш.час | 1,34 |  | 0,0134 | 62.03 |  | 1 | [7 empty] | Насосы мощностью 4 кВт
|  | Итого |  |  | 10: 14 | [8 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 13 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.86 | НР Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 12 | [9 empty] | НР Фундаменты (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.86 | СП Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 7 | [9 empty] | СП Фундаменты (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 14 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 13 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [21 empty] | Эксплуатация машин | bar: 10
|  | Строительные работы |  |  | 10: 33 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов | bar: 10
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 13 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 год согласно Письму Минэкономразвития России от 20.05.2021г (ИЦП) 1,042= 1,042 | [21 empty] | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 год согласно Письму Минэкономразвития России от 20.05.2021г (ИЦП) 1,042= 1,042 | bar: 10
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 34 | [13 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 6.8 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 40.8 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер-сметчик ОКС (В.Н. Скребенкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ОКС (Л.В. Шаронова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]