## Альбом
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор ООО "Волжские коммунальные системы"
В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2022 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ООО "Волжские коммунальные системы" | [12 empty] | ООО "Волжские коммунальные системы"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС-54-2019(2021)
Монтаж полиэтиленовой трубы Д 25-50 мм (водоснабжение) | [13 empty] | Монтаж полиэтиленовой трубы Д 25-50 мм (водоснабжение)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2021г с учётом индекса-дефлятора на 2022г
Сметная стоимость |  |  | 0.24 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.19 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0.05 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 0.23 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.03 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Ремонтные работы | [14 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ТЕР22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 1 км трубопровода; 7: 0,001 |  |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=1/1000 | [14 empty] | Объем=1/1000
| МДС35-IV п.4.7. | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 10: 52 | [7 empty] | ОТ
| 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  |  | чел.-ч | 200,68 | 1,15 | 0,230782 | 224.71 |  | 52 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,7)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 32 | [7 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.час | 0,07 | 1,25 | 0,0000875 | 1345.7 |  | 0 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт |  |  | маш.час | 0,93 | 1,25 | 0,0011625 | 448.82 |  | 1 | [8 empty] | Электростанции передвижные 4 кВт
| 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.час | 8 | 1,25 | 0,01 | 271.67 |  | 3 | [8 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб |  |  | маш.час | 20,3 | 1,25 | 0,025375 | 1088.25 |  | 28 | [8 empty] | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0,11 | 1,25 | 0,0001375 | 1098.24 |  | 0 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 21,3 | 1,25 | 0,026625 | 325.63 |  | 9 | [8 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 92 | [7 empty] | М
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  |  | м2 | 0,16 |  | 0,00016 | 37.51 |  | 0 | [8 empty] | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 5 |  | 0,005 | 32.79 |  | 0 | [8 empty] | Вода
| 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм |  |  | 10 м | 101 |  | 0,101 | 912.87 |  | 92 | [8 empty] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
|  | Итого |  |  | 10: 176 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 61 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 71 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 38 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 285 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦ-507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм |  |  | 4: 10 м; 7: -0,101; 8: 912.87; 10: -92 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 84 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 52 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 32 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 193 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 52 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 32 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 71 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 38 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 61 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 71 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 38 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 год согласно Письму Минэкономразвития России от 20.05.2021г (ИЦП) 1,042= 1,042 |  |  | 10: 8 | [13 empty] | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 год согласно Письму Минэкономразвития России от 20.05.2021г (ИЦП) 1,042= 1,042
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 201 | [14 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 40.2 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 241.2 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер-сметчик ОКС (В.Н. Скребенкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ОКС (Л.В. Шаронова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]