## Альбом
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный управляющий директор ООО "Волжские коммунальные системы"
В.В. Бирюков
"_____" ________________ 2022 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001) | [8 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Самарской области : - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № РС-59-2021
Демонтаж колодца водопроводного диаметром 1,5 м из сборного ж/б | [12 empty] | Демонтаж колодца водопроводного диаметром 1,5 м из сборного ж/б
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2021г с учётом индекса-дефлятора на 2022г
Сметная стоимость |  |  | 13.14 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 10.51 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.05 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 9.69 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.89 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Монтажные работы - колодец водопроводный диаметром 1 м | [13 empty] | Раздел 1. Монтажные работы - колодец водопроводный диаметром 1 м
1 | ТЕР22-04-001-01 | Демонтаж: Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца; 7: 0,152 |  |  |  | Демонтаж: Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=((0,02*1+0,05*1+0,27*1+0,4*2+0,38*1)) / 10 | [13 empty] | Объем=((0,02*1+0,05*1+0,27*1+0,4*2+0,38*1)) / 10
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [14 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 10: 2050 | [6 empty] | ОТ
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  |  | чел.-ч | 106,3 | 0,6 | 9,69456 | 211.5 |  | 2050 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2)
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 3307 | [6 empty] | ЭМ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.час | 20,36 | 0,6 | 1,856832 | 1345.7 |  | 2499 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
| 030101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.час | 0,25 | 0,6 | 0,0228 | 935.29 |  | 21 | [7 empty] | Автопогрузчики 5 т
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт |  |  | маш.час | 0,16 | 0,6 | 0,014592 | 448.82 |  | 7 | [7 empty] | Электростанции передвижные 4 кВт
| 331103 | Трамбовки электрические |  |  | маш.час | 0,32 | 0,6 | 0,029184 | 80.39 |  | 2 | [7 empty] | Трамбовки электрические
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 7,77 | 0,6 | 0,708624 | 1098.24 |  | 778 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 813 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 20,77 | 0,6 | 1,894224 | 429.45 |  | 813 | [7 empty] | Затраты труда машинистов
| 4 | М |  |  | 10: 0 | [6 empty] | М
| 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,0008 | 0 | 0 | 93837.47 |  | 0 | [7 empty] | Гвозди строительные
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  |  | м3 | 0,04 | 0 | 0 | 7518.64 |  | 0 | [7 empty] | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм |  |  | м2 | 1,2 | 0 | 0 | 733.22 |  | 0 | [7 empty] | Щиты из досок толщиной 40 мм
| 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |  |  | т | 0,64 | 0 | 0 | 65338.54 |  | 0 | [7 empty] | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 1,33 | 0 | 0 | 3306.58 |  | 0 | [7 empty] | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 |  |  | м3 | 0,1 | 0 | 0 | 2525.47 |  | 0 | [7 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки 50
| 403-0118 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм |  |  | м | 5,8 | 0 | 0 | 3516.11 |  | 0 | [7 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм
| 403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм |  |  | м | 9,6 | 0 | 0 | 6304.18 |  | 0 | [7 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм
| 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | 3,95 | 0 | 0 | 28378.6 |  | 0 | [7 empty] | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т | 0,0011 | 0 | 0 | 5388.61 |  | 0 | [7 empty] | Известь строительная негашеная комовая, сорт I
| 408-0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 2,26 | 0 | 0 | 1016.19 |  | 0 | [7 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
| 411-0001 | Вода |  |  | м3 | 0,0031 | 0 | 0 | 32.79 |  | 0 | [7 empty] | Вода
| 101-9058 | Люки чугунные |  |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Люки чугунные
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0 | 0 | 0 | 90577.8 |  | 0 | [8 empty] | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Итого |  |  | 10: 5357 | [9 empty] | Итого
|  | ФОТ |  |  | 10: 2863 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3350 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0,85 | 62,9 |  |  | 1801 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10508 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5357 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2050 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3307 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 813 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 10508 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2050 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3307 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 813 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3350 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1801 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2863 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3350 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1801 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 год согласно Письму Минэкономразвития России от 20.05.2021г (ИЦП) 1,042= 1,042 |  |  | 10: 441 | [13 empty] | Удорожание с учётом индекса-дефлятора на 2022 год согласно Письму Минэкономразвития России от 20.05.2021г (ИЦП) 1,042= 1,042
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 10949 | [14 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2189.8 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 13138.8 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер-сметчик ОКС (В.Н. Скребенкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ОКС (Л.В. Шаронова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]