|  | УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор ООО «Волжские коммунальные системы» _________________________А.Г. Бадьянов «_____»_________________ 20_____г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по изготовлению, монтажу и ремонту окон ПВХ

на 2022 год

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг (с указанием краткой характеристики того, оказание каких услуг необходимо заказчику)

Оказание услуг по изготовлению, монтажу и ремонту окон ПВХ для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

2. Перечень и объемы услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

№ п\п; Наименование услуги (конкретной цели получения услуги); Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количественный показатель объема услуги. 1; Изготовление, монтаж и ремонт пластиковых окон; №; Наименование; ЕИ. 1; Изготовление стеклопакета однокамерного белого; м2. 2; Изготовление стеклопакета двухкамерного белого; м2. 3; Демонтаж б/у окна без сохранения конструкции; м2. 4; Монтаж окна; м2. 5; Изготовление рамочной москитной сетки (с установкой); м2. 6; Регулировка створки окна; шт.. 7; Установка поворотно-откидной створки вместо глухой секции; м2. 8; Замена уплотнительной резины; м. 9; Установка ограничителя открывания створки (фрамуги); шт.. 10; Установка «гребёнки» пластиковой / металлической; шт.. 11; Монтаж откосов; м. 12; Монтаж подоконников; м. 13; Монтаж отливов; м. Пластиковое окно белого цвета однокамерный толщиной не менее 32 мм. Пластиковое окно белого цвета духкамерный толщиной не менее 40 мм. Материал ПВХ. Морозостойкость: до - 60º С; стойкость к климатическим воздействиям Отливы – ширина планки 250 мм, из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Подоконник – белый, пластиковый. Фурнитура должна быть согласована с Заказчиком, ее стоимость не должна превышать рыночные цены в Самарской области.; По заявкам Заказчика.

- Место оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем расположения, поэтажные планы и др.)

Центральный и Комсомольский районы г. Тольятти. Адрес объекта указывается в заявке Заказчика

- Сроки (периоды) оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг)

С момента заключения договора по 31.12.22. Предельный срок оказания услуги не более 10 (десяти) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.)

Исполнитель должен обеспечить качество оказываемых услуг и применяемых материалов, соответствующее требованиям технических регламентов (норм и правил) и условиям договора. Все услуги должны выполняться в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты. Исполнитель самостоятельно уточняет все объемы и замеры, произведенные Заказчиком до начала выполнения работ. Исполнитель предварительно должен согласовать с Заказчиком направление открывания створок окна. Исполнитель обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате оказания услуги и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой оказываются услуги.

- Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг)

Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими нормативными документами: - ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»; - ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)

Исполнитель должен обеспечить в ходе оказания услуги выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания услуг и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче услуг)

Исполнитель представляет Заказчику Акт оказанных услуг, подписанный уполномоченным представителем Исполнителя и заверенный печатью Исполнителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня окончания срока оказания Услуг.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг

По окончании оказания услуги Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: - Акты оказанных услуг – 2 экземпляра; - Счет-фактура (если Исполнитель является плательщиком НДС) – 1 экземпляр; - Счет на оплату – 1 экземпляр.

- Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Демонтажные работы необходимо производить с наименьшим разрушением откосов, с сохранением внешнего вида фасада. При установке новых оконных блоков должна быть соблюдена технология теплоизоляции и гидроизоляции.

- Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг объектах

К работе допускаются лица, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

- Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период)

- Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за некачественное оказание услуг. - В случае нарушения правил оказания услуг, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам Исполнитель обязан возместить понесённые убытки в полном объёме. - При обнаружении недостатков оказанных услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Исполнитель обязуется устранить их за свой счёт.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки)

- Гарантийные обязательства на оказанные услуги должны составлять не менее 3 лет со дня подписания Акта оказанных услуг. - Гарантия распространяется на все конструктивные элементы и услуги, оказанные Исполнителем.

- Требования к исполнителю (в т.ч. квалификации)

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте.

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств исполнителя по оказанию услуг

-

- Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

-

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу оказания услуг и в целом, в том числе без аванса/аванс до 30%)

Оплата осуществляется Заказчиком по факту оказанных Услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта оказанных услуг при условии предоставления Исполнителем платежных документов: счета на оплату, счет-фактуры (если Исполнитель является плательщиком НДС). Платежные документы должны быть выставлены Исполнителем не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта оказанных услуг.

- Исходные данные и действия заказчика для дальнейшего оказания исполнителем услуг

Заказчик обязуется предоставить доступ представителю Исполнителя для осуществления замера и / или оказания услуг по монтажу, демонтажу и ремонту окон ПВХ

Функциональный заказчик (инициатор закупки)***:

Заведующий хозяйством			                                                            М.М. Саченко

*** лицо, ответственное за достоверность и полноту изложенных в данном техническом задании сведений и требований, не противоречащих действующему законодательству РФ