| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | Изделия электротехнические |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ДЖ |

Наименование: Корпус металлический сборный ВРУ 2000х800х450мм IP54 IEK либо эквивалент

| №п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 | Высота Глубина Ширина Материал корпуса Тип крышки Номер цвета RAL Фактура поверхности Вид установки Толщина металла | мм мм мм мм | 2000 450 800 Сталь Закрытого типа 7035 Шагрень Напольный 1,4 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 | Рама с дверью - 1 шт; Стенка задняя - 1 шт; Стяжка - 4 шт; Крыша - 1 шт; Замок - 3 шт; Болт фланцевый М6х10 - 8 шт; Болт фланцевый М8х20 - 8 шт; Болт М12х20 - 4 шт; Гайка фланцевая М6 - 8 шт; Гайка фланцевая М8 - 8 шт; Шайба плоская 12 - 4 шт; Инструкция по монтажу. Паспорт - 1 экз. Панель боковая для ВРУ 2000-800-450 (комплект) Панель монтажная 1850х762 Рейка боковая для ВРУ 2000-800-450 Цоколь ВРУ 70.80.45 Рейка боковая для ВРУ (комплект) Рейка поперечная 762 для ВРУ (комплект) Кронштейн для шин N/PE (комплект) Кронштейн-70 для DIN-рейки (комплект) Боковой П-профиль для ВРУ (комплект) |  |  |

| Ф.И.О Ответственного | Кузнецов Андрей Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Ведущий инженер СГЭ |
| Телефон/Факс: | +79878197389 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик Сабанов А.А |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |