| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 1 | Код МТР в ЕНС РКС: | 1107 |

Наименование МТР: Хладотермостат суховоздушный ХТ-3/70-2

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Потребляемая мощность, не более, | Вт | 350 |
| 1.2 | Термостат предназначен для работы от сети переменного тока: - частотой, - напряжением, | Гц В | 50 230 |
| 1.3 | Масса термостата, не более, | кг | 65 |
| 1.4 | Габариты термостата (ДхШхВ), не более,: | мм | 600х600х1500 |
| 1.5 | Рабочий объём камеры, не менее, | л | 180 |
| 1.6 | Диапазон рабочих температур термостата, | оС | от + 3 до +40 |
| 1.6.1 | Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, не более, | оС | ± 0,3 |
| 1.6.2. | Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, оС |  | ± 0,7 |
| 1.7. | Время установления рабочего режима без загрузки термостата, не более, ч |  | 2 |
| 1.8. | Время непрерывного автоматического режима работы термостата, не менее, ч |  | 1000 |

| ФИО Ответственного | Варламова Ольга Евгеньевна |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник цеха №7 |
| Телефон/Факс: | (8482) 97-64-10 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный инженер Васильев Р.Л. |
| Подпись: |  |
| Директор технического |  |
| Подпись: |  |