Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за февраль 2014 года

Всего отобрано за месяц  270 проб

Выявлено нестандартных проб 3

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,14 | < 0,2 – 1,1 |
| цветность | градус | 20 | < 1,0 – 7,5 | < 1,0 – 6,4 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,61 | < 0,1 – 0,70 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0-3 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 09.02.12 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за февраль 2014 года

Всего отобрано за месяц 121 проба

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Сокгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,42 0,58 | <0,2 – 0,98 0,51 | < 0,2 – 1,09 0,26 | < 0,2 – 0,76 0,48 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 |
| цветность | градус | 20 | <1 –6,4 3,3 | <1 – 6,4 2,9 | <1 – 7,3 3,4 | < 1,0 – 4,1 2,5 | 1,2 – 3,4 2,3 | < 1,0 – 2,5 1,4 | 1,2– 6,2 2,9 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,18 – 0,70 0,40 | 0,28 – 0,70 0,40 | < 0,1 – 0,49 0,27 | 0,28 – 0,36 0,33 | < 0,1 – 0,14 < 0,1 | < 0,1 – 0,11 < 0,1 | < 0,1 – 0,16 0,12 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |