Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за январь 2014 года

Всего отобрано за месяц  193  пробы

Выявлено нестандартных проб 0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 0,76 | < 0,2 – 0,92 |
| цветность | градус | 20 | < 1,0 – 4,1 | < 1,0 – 5,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,55 | < 0,1 – 0,63 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 | 0 -2 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 09.02.12 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за январь 2014 года

Всего отобрано за месяц 92 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Сокгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,31 0,57 | <0,2 – 0,76 0,40 | < 0,2 – 0,92 0,26 | < 0,2 – 0,87 0,55 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 |
| цветность | градус | 20 | <1 –3,9 2,6 | <1 – 3,9 2,4 | <1 – 7,1 3,9 | < 1,0 – 4,8 3,6 | 1,6 – 3,7 2,4 | 1,6 – 3,7 2,4 | 1,62– 3,4 2,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,23 – 0,50 0,36 | 0,24 – 0,35 0,31 | 0,12 – 0,43 0,26 | 0,3 – 0,43 0,35 | < 0,1 – 0,15 0,11 | < 0,1 – 0,15 0,11 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |