Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за ноябрь 2014 г.

Всего отобрано за месяц  284  проб

Выявлено нестандартных проб  3

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,4 | < 0,2 – 0,95 |
| цветность | градус | 20 | < 2, – 6,4 | < 2,0 – 6,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,1 – 0,62 | < 0,1 – 0,56 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 - 3 | 0 -1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 09.02.12 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за ноябрь 2014 г.

Всего отобрано за месяц 105 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,02 0,59 | 0,35 – 1,0 0,69 | < 0,2 – 1,18 0,53 | 0,95 – 1,4 1,22 | < 0,2 – 0,89 0,37 | < 0,2 – 0,22 < 0,2 | < 0,2 – 0,29 0,21 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 6,0 4,1 | 2,4 – 5,0 3,6 | 2,6 – 6,0 4,1 | 2,5 – 3,6 2,9 | < 2,0 – 3,7 2,5 | < 2,0 – 3,5 < 2,2 | < 2,0 – 2,8 2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,18 – 0,59 0,37 | 0,33 – 0,53 0,39 | 0,20 – 0,59 0,34 | 0,36 – 0,63 0,47 | < 0,1 – 0,18 0,13 | < 0,1 – 0,14 < 0,1 | 0,12 – 0,16 0,14 |
| Общее микробное число | Ед/100 мл | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | Ед/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |