Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ПК «Водоканал» ООО ВоКС

за февраль 2015 года

Всего отобрано за месяц  280 проб

Выявлено нестандартных проб 3

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,45 | < 0,2 – 1,02 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 6,65 | < 2,0 –4,1 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,62 | < 0,1 – 0,31 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0-2 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ПК «Водоканал» ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за февраль 2015 года

Всего отобрано за месяц 117 проба

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,03 0,39 | 0,28 – 0,75 0,61 | < 0,2 – 0,80 0,32 | < 0,2 – 0,63 0,47 | < 0,2 – 0,38 < 0,2 | < 0,2 – <0,2 < 0,2 | < 0,2 – 0,58 0,2 |
| цветность | градус | 20 | <2,0 –6,9 3,0 | <2,0 – 5,5 3,4 | <2,0 – 6,5 3,3 | < 2,0 – 3,8 <2,0 | <2,0 – 2,9 <2,0 | < 2,0 – <2,0 <2,0 | <2,0-3,5 <2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,17 – 0,46 0,24 | 0,16 – 0,38 0,26 | 0,13 – 0,39 0,22 | 0,14 – 0,36 0,25 | < 0,1 – 0,27 0,12 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | < 0,1 – 0,19 0,12 |
| Общее микробное число | ед | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |