Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети ООО ВоКС

за июнь 2017 г.

Всего отобрано за месяц  257  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 1,2 | < 0,2 – 1,2 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 3,5 | < 2,0 – 3,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,43 | < 0,1 – 0,32 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 - 3 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  ( Постановление №1 от 12.01.15 г. на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2017

Всего отобрано за месяц 90 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | мг/дм3 | 1,5 | < 0,2 – 0,61 0,20 | < 0,2 – 1,2 0,84 | < 0,2 – 1,1 0,55 | 1,1 – 1,5 1,2 | < 0,2 – 0,68 0,25 | < 0,2 – < 0,2 < 0,2 | < 0,2 – 1,2 0,52 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,7 2,4 | < 2 – 3,3 2,5 | < 2 – 3,8 2,9 | 2,6 – 3,1 2,9 | < 2 – 2,1 < 2,0 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,9 2,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,34 0,19 | 0,14 – 0,36 0,28 | < 0,1 – 0,49 0,30 | 0,31 – 0,68 0,42 | < 0,1 – 0,29 0,13 | < 0,1 – 0,11 < 0,1 | 0,12 – 0,38 0,22 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не>50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | мг/дм3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

II квартал 2017 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 400 | 381 | 306 | 361 | 366 | 196 | 414 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,3 | 6,0 | 5,1 | 5,6 | 6,3 | 3,5 | 6,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,90 | 0,72 | 0,97 | 0,56 | 0,88 | 0,64 | 0,84 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,34 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Тольятти