Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за апрель 2018 г.

Всего отобрано за месяц  324  пробы

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,1 | < 1,0 – 1,4 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,2 | < 2 – 3,4 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,67 | < 0,1 – 0,42 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 | 0 - 2 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  (Согласование временных отклонений от 28.12.17 г. № 18-04/8949 на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за апрель 2018 г.

Всего отобрано за месяц 100 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,91 < 1,0 | < 1,0 – 1,58 < 1,0 | < 1,0 – 1,06 < 1,0 | 1,54 – 2,20 1,88 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 1,09 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 2,8 < 2 | < 2 – 3,2 < 2 | < 2 – 3,9 2,6 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,9 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,15 – 0,49 0,25 | 0,17 – 0,46 0,31 | 0,17 – 0,36 0,26 | 0,30 – 0,46 0,39 | < 0,1 – 0,16 0,10 | < 0,1 – 0,13 < 0,1 | 0,12 – 0,47 0,25 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |