Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за февраль 2024 года

Всего отобрано за месяц  225  проб

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 1,42 | < 1 – 2,52 |
| цветность | градус | 20 | 3,1 – 5,7 | < 2 – 5,5 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,14 | < 0,1 – 0,49 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за февраль 2024 года

Всего отобрано за месяц 80 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з Комсомольский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1– 1,12 < 1 | 1,31 – 1,98 1,47 | < 1 – 1,40 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | 3,2 – 5,0 4,4 | 3,8 – 5,2 4,6 | < 2 – 6,5 4,8 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | 3,4 – 4,9 3,9 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1– 0,24 0,10 | < 0,1– 0,43 0,17 | < 0,1– 0,31 0,12 | < 0,1–< 0,1 < 0,1 | < 0,1–< 0,1 < 0,1 | < 0,1–< 0,1 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |