Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за январь 2024 года

Всего отобрано за месяц  219  пробы

Выявлено нестандартных проб   0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – 3,01 | < 1 – 1,66 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 5,6 | < 2 – 6,3 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,57 | < 0,1 – 0,46 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 - 1 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г.

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за январь 2024 года

Всего отобрано за месяц 88 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1– 1,02 < 1 | < 1 – 2,28 1,44 | < 1 – 1,74 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 | < 1– < 1 < 1 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 5,9 3,0 | 2,5 – 5,0 4,0 | < 2 – 6,9 3,9 | < 2 – 4,5 3,2 | < 2 – 2,8 2,0 | < 2 – 2,6 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,3(0,7*) | < 0,1 – 0,37 0,15 | < 0,1 – 0,58 0,25 | < 0,1 – 0,66 0,21 | < 0,1 – 0,19 < 0,1 | < 0,1 – 0,25 0,13 | < 0,1 – 0,25 < 0,1 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 мл | не >50 в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |