Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС
за январь 2026 года
Всего отобрано за месяц  137  проб

Выявлено нестандартных проб   0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	Центральный

район
	Комсомольский

район

	
	
	
	мин. – мак.
	мин. – мак.

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1 – 2,45
	< 1 – 2,45

	цветность
	градус
	20
	< 2 – 8,4
	< 2 – 5,5

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,49
	< 0,1 – 0,18

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0 - 1
	0

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено


Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области 

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС
 перед подачей в разводящую сеть

за январь 2026 года
Всего отобрано за месяц 62 проб

Выявлено нестандартных проб  0
	Показатели качества
	Единицы измерения
	Норматив
	в/з Соцгородской
	в/з Портовый
	в/з Прибрежный
	в/з Комсомольский
	в/з

Жиг. море
	в/з Федоровский

	
	
	
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее
	мин. – мак.

среднее

	мутность
	ЕМФ
	2,6
	< 1– 1,19
< 1
	< 1 – 1,53
< 1
	< 1 – 2,29
< 1
	< 1– < 1
< 1
	< 1– < 1

< 1
	< 1– < 1

< 1

	цветность
	градус
	20
	 < 2 – 5,4
3,2
	2,3 – 5,9
3,9
	 < 2 – 5,5
3,6
	< 2– 3,6
2,4
	 < 2 – 2,3
< 2
	 < 2 – < 2
< 2

	железо
	мг/дм3
	0,3(0,4*)
	< 0,1 – 0,31
0,14
	0,17 – 0,39
0,27
	< 0,1 – 0,48
0,23
	< 0,1 –  0,17
< 0,1
	< 0,1 –  0,13
< 0,1
	< 0,1 –  < 0,1
< 0,1

	Общее микробное число
	КОЕ/1 мл
	не >50 в 1 мл
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Споры сульфит редуцирующих клостридий
	КОЕ/20 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	Escherichia coli
	КОЕ/100 мл
	отсутствие
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено


