Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети ООО ВоКС

за июнь 2019 г.

Всего отобрано за месяц  294  проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 1,65 | < 1,0 – < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 4,6 | < 2,0 – 4,6 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,43 | < 0,1 – 0,28 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 - 3 | 0 - 3 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по Самарской области Постановление № 10-п от 05.06. 2018  г., руководствуясь примечанием таблицы № 2 п.3.4.3., таблицы № 4 п.3.5.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за июнь 2019

Всего отобрано за месяц 90 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – 2,49 1,20 | < 1 – 1,35 < 1 | < 1 – 1,10 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | < 1 – < 1 < 1 | 1,0 – 1,71 1,22 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,8 < 2 | < 2 – 2,9 < 2 | < 2 – 3,8 < 2 | < 2 – 4,5 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – < 2 < 2 | < 2 – 2,4 < 2 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,23 0,16 | 0,14 – 0,55 0,33 | < 0,1 – 0,57 0,19 | < 0,1 – 0,25 0,15 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | < 0,1 – < 0,1 < 0,1 | 0,21 – 0,35 0,30 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Колифаги | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | мг/дм3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Характеристика качества питьевой воды по обобщенным показателям на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

II квартал 2019 г

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | Единицы рН | от 6 до 9 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,2 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 417 | 397 | 331 | 360 | 463 | 207 | 448 |
| Жесткость общая | градус жесткости | 7,0 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 3,6 | 6,7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,48 | 0,80 | 0,59 | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | 0,72 |
| марганец | мг/дм3 | 0,5* | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | < 0,05 | < 0,05 | 0,086 |
| нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| Поверхностно-активные вещества, анионоактивные | мг/дм3 | 0,5 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |

Примечание: * - величина установлена постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области