Информация о качестве питьевой воды в разводящей сети  ООО ВоКС

за май 2018 г

Всего отобрано за месяц  237  проб

Выявлено нестандартных проб   1

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | Центральный район | Комсомольский район |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. | мин. – мак. |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – 2,22 | < 1,0 – 1,87 |
| цветность | градус | 20 | < 2,0 – 3,7 | < 2,0 – 3,5 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | < 0,1 – 0,68 | < 0,1 – 0,55 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 | 0 - 4 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

Примечание: * - величина установлена Главным государственным санитарным врачом по г. Тольятти  (Согласование временных отклонений от 28.12.17 г. № 18-04/8949 на основании ст.19 и ст.51 ФЗ №52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и п.3.4.3.  СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Информация о качестве питьевой воды на водозаборах ООО ВоКС

перед подачей в разводящую сеть

за май 2018 г

Всего отобрано за месяц 81 проб

Выявлено нестандартных проб  0

| Показатели качества | Единицы измерения | Норматив | в/з Соцгородской | в/з Портовый | в/з Прибрежный | в/з Комсомольский | в/з Жиг. море | в/з Федоровский | в/з о/к Алые паруса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее | мин. – мак. среднее |
| мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – 2,17 1,18 | < 1,0 – 1,2 < 1,0 | 1,18 – 2,30 1,89 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 | < 1,0 – < 1,0 < 1,0 |
| цветность | градус | 20 | < 2 – 3,3 2,2 | < 2 – 3,3 2,0 | < 2 – 3,3 2,7 | 2,5 – 3,7 3,2 | < 2 – 3,1 < 2 | < 2 – 2,6 < 2 | < 2 – 2,2 2,0 |
| железо | мг/дм3 | 0,7 * | 0,1 4 – 0,24 0,17 | 0,22 – 0,39 0,30 | 0,15 – 0,37 0,23 | 0,25 – 0,51 0,38 | < 0,1 – 0,12 < 0,1 | < 0,1 – 0,15 < 0,1 | < 0,1 – 0,13 0,11 |
| Общее микробное число | КОЕ/1 см3 | не более 50 в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Споры сульфит редуцирующих клостридий | КОЕ/20 см3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |