**CЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 31.12.2019г. | № | 6389 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | на № |  | от |  | | Начальнику отдела ЗЛиСО  Н.Я. Уняминой |

Уважаемая Наталья Яковлевна!

Довожу до Вашего сведения, что в связи с необходимостью устранения порыва на сети водопровода Ду 50 мм по адресу: ул. Комсомольская, 31 и необходимостью возобновления водоснабжения частных домовладений абонентов, расположенных по адресам: ул. Комсомольская, 33, 35, ООО «ВоКС» инициировало выполнение работ по восстановлению аварийного участка сети водопровода силами подрядной организации ООО «СПЕЦ» на основании договора №122 от 08.05.2019г. Однако при осмотре места производства работ было выявлено, что порыв на указанном участке сети водопровода произошел под асфальтовым покрытием автодороги по ул. Комсомольская. В связи с тем, что указанная автодорога является гарантийной и в случае вскрытия асфальтового покрытия ООО «ВоКС» понесет большие затраты на восстановление нарушенного благоустройства, было принято решение произвести ремонт участка сети методом ГНБ (из колодца в колодец) протяженностью 70 метров, о чем был составлен акт (Приложение 1). В связи с тем, что в существующем договоре отсутствует расценка на данный вид работ, выполнен сметный расчет на монтаж трубы методом ГНБ (Приложение 2).

На основании вышеизложенного прошу Вас произвести срочную закупку на предоставление услуг по устранению порыва на сети водопровода по адресу: ул. Комсомольская, 31.

Приложение:

1. Акт осмотра места производства работ - 1 экз. на 1 листе;
2. Локальный ресурсный сметный расчет №РС-109-2019 – 1 экз. на 4 листах.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник службы ВО | С.О. Брянцев |

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Главный инженер | Т.К. Прасолов |

Исполнительный директор А.Г. Бадьянов

Исп.: В.А. Чернышёв., тел. 39-61-92